Urządzenie do krioterapii

Załącznik nr.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - Urządzenie do krioterapii |  |  |  |
| 1. | Przeznaczone do miejscowego wychładzania tkanki | Tak |  |
| 2. | Wyposażone w ramę jezdną, umożliwiającą przemieszczanie urządzenia. | Tak |  |
| 3. | Wyposażone w zbiornik o pojemności między 31,5 l napełniony ciekłym azotem | Tak |  |
| 4 | Posiadający elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu | Tak |  |
| 5. | Urządzenie wyposażone w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku | Tak |  |
| 6. | Czynnik chłodniczy : ciekły azot | Tak |  |
| 7. | Liczba stopni regulacji 7 w tym kriopunktura | Tak |  |
| 8. | Temperatura strumienia gazu : - 160 ºC | Tak |  |
| 9. | Częstotliwość 50 Hz | Tak |  |
| 10. | Klasa ochronności I | Tak |  |
| 11. | Zasilanie 230 V +/- 10% | Tak |  |
| 12. | Urządzenie posiadające certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG oraz deklaracje zgodności, zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na urządzenie min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 2. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | Tak |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostęp części zamiennych min.10 lat | Tak |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max.3 naprawy tego samego podzespołu ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Tak |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii ,, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa’’ max.48 godzin (w dni robocze) | Tak |  |
| 6. | Czas naprawy- max.14 dni roboczych od podjęcia naprawy w przypadku gdy czas naprawy przekroczy 14 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy dostarczy urządzenie zastępcze w przeciwnym wypadku zostaną naliczone kary zgodnie z zapisem w umowie. | Tak |  |
| 7. | Przerwa spowodowana awarią, łącznie z naprawą gwarancyjną przedłuża okres gwarancji urządzenia o tę przerwę | Tak |  |
| 8. | Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu z obsługi technicznej , zakończone podpisaniem protokołu w dniu dostawy | Tak |  |
| 9. | Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 10. | Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcje obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 11. | W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy techniczne. | Tak |  |

UWAGI:

- Do oferty należy dołączyć foldery/katalogi/inne dokumenty potwierdzające oferowane parametry techniczne aparatury.

- Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych