## Arkusz1
Pakiet 1
Odczynniki do serologii mikrometoda kart z żelem separujacym
Minimalne parametry wymagane :
1.Karty kompatybilne do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego ,
2.Metodyka eliminująca płukanie krwinek
3. Temperatura przechowywania kart - pokojowa.
4. Karty do PTA wypełnione surowica antyglobulinową poliwalentną
5.Karty złożone z 6 kolumn
6. Odczynniki z pozycji 1-5 i poz 7powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą CE98/79/WE
7.Zamawiający do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykorzystuje następujący sprzęt będacy jego własnością: wirówka do kart ID-Certiguqe 6S,inkubator do mikrokart ID-Inkubator 37SI.
8.Zamawiający wymaga załaczenia do oferty oświadczenia producenta w/w sprzętu lub Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o kompatybilności odczynników z tym sprzetem.
9.Wszystkie produkty powinny pochodzić od jednego producenta
Lp. | Nazwa odczynnika | Opis opakowania | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Nazwa handlowa,numer katalogowy
1. | Karta grupa krwi noworodka z BTA ,DVI | ok.100 kart | 2 | op.
2. | Karta grupa krwi noworodka z BTA ,DVI druga seria | ok.100 kart | 2 | op.
3. | Karta grupa krwi anty-A-B-DVI+,DVI-/A1-B | ok.2700kart | 5 | op.
4. | Karta screenig przeciwciał PTA LISS z surowicą poliwalentną | ok.1500 kart | 4 | op.
5. | Krwinki wzorcowe do screeningu PTA LISS a miesiąc | 3x10 ml | 24 | op.
6. | Karta BTA zawierające odpowiednie surowice monowaletne anty IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl, lub IgG-C3d,ctl | 20 kart | 2 | op.
7. | Zenątrzlaboratoryjna kontrola jakości min 1x3miesiące | 1 zestawy | 4 | op.
8. | Krwinki wzorcowe do grupy krwi | 2x10ml | 13 | op.
9. | Odczynnik LISS | 500ml | 7 | op.
Razem
Parametry oceniane :
1. Wszystkie odczynniki i mikrokarty gotowe do użycia bez jakichkolwiek dodatkowych nakładów - tak-10 pkt, nie - pkt.
2. Karta z poz. 6 o profilu anty-IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl -20pkt
5.Pozytywna opinia polskiej jednostki notyfikowanej dla oferowanej mikrometody- tak 10pkt, nie 0pkt.
Pakiet nr2
Krwinki kontrolne i inne odczynniki serologiczne
Lp. | Nazwa odczynnika | Opis opakowania | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Nazwa handlowa,numer katalogowy
1. | Standard anty- D ,stężenie max 0,01µg/ml | 10x2ml | 7 | op.
2. | Zestaw kontrolny do codziennej kontroli metod manualnych z zastosowaniem mikrokart układu ABO i RhD zgodnie z zaleceniami IHIT | 2x5ml | 15 | op.
3. | PBS | 500ml | 10 | op.
4. | Dolichotest | 2ml | 3 | op.
Razem
Parametry wymagane:
Odczynniki z pozycji 1 i2 powinny mieć certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą CE98/79/WE
Parametry oceniane:
1.Poz. 2 trwałość do 7tyg - 25pkt,5tyg - 10pkt, krócej niż5 tyg - 0pkt
2.Poz. 1 trwałość do 20tyg - 5pkt,krócej -0 pkt
3.Poz. 3 trwałość do 30tyg - 5pkt, krócej - 0pkt
4.Poz. 4 trwałość do 20tyg - 5pkt, krócej - 0pkt
Pakiet nr 3
Odczynniki do analizatora hematologicznego Yumizen H500 będącego własnością Zamawiącego i będącego w okresie gwarancji
Lp. | Nazwa odczynnika | Opis opakowania | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Nazwa handlowa,numer katalogowy
1. | Diluent | 20litrów | 44 | op.
2. | Cleaner odczynnik czyszczący | 1 litr | 16 | op.
3. | Lizat | 1 litr | 42 | op.
4. | Odczynnik do czyszczenia skoncentrowanego | 0,5l | 12 | op.
5. | Kalibrator | 1x2ml | 1 | op.
6. | Krew kontrolna N | 3ml | 36 | op.
7. | Krew kontrolna L | 3ml | 12 | op.
8. | Krew kontrolna H | 3ml | 12 | op.
Razem
Parametry wymagane
Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od producenta aparatu bądź posiadać jego pozytywną opinię o możliwości ich zastosowania w analizatorze -tak - 40pkt, nie-0pkt.