Załącznik nr 2 do umowy nr: ……………………………….

Załącznik nr 2 do DZ/06/ZO/2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” nr postępowania DZ/06/ZO/2019. 

Szacunkowe przewidywane ilości i częstotliwości odbiorów w terminie do 31.12.2019 r.:

1. 19 08 02: 5m³ 

2. 20 03 06: (czyszczenie 3 sztuk osadników przepływowych – jednorazowo ok. 20 m³) ok. 120 m³ 

Odbiory odpadów o kodach 19 08 02 oraz 20 03 06 odbywać się będą na każde telefoniczne lub e-mailowe wezwanie Zamawiającego (odbiór odpadów w ciągu maksymalnie 2-3 dni od momentu zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00-15:30 – odbiór ustalany każdorazowo indywidualnie). Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona przez Zleceniobiorcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wraz z potwierdzonym terminem odbioru. W razie niemożności dokonania przez Zleceniobiorcę odbioru w proponowanym przez Zleceniodawcę terminie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustalenia innego dogodnego terminu odbioru. W przypadku braku uzgodnienia dogodnego terminu dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się wyznaczyć zastępcę wyposażonego w odpowiednio wyspecjalizowany pojazd, przeznaczony do realizacji w/w usług – w terminie do 3 dni roboczych.
Odbiór odpadów z piaskownika  (19 08 02) będzie odbywać się  beczką asenizacyjną, odbiór w  formie płynnej.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do czyszczenia osadników przepływowych za pomocą wyspecjalizowanego pojazdu.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie w transporcie i przekazanie odebranych od Zleceniodawcy nieczystości płynnych gospodarczych do zlewni ścieków bytowo – gospodarczych.

Zleceniobiorca odpowiada za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zleceniodawca zastrzega sobie, iż w/w. ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe, ostateczna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zleceniodawcy związane z mniejszą ilością odebranych odpadów. 
Zleceniobiorca po każdorazowym wykonaniu usługi ma obowiązek niezwłocznie przekazać Karty Przekazania Odpadów oraz  Protokół z czyszczenia przepompowni.
Odbiór przedmiotu zamówienia musi odbywać się środkami transportu spełniającymi obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: ………………….

………………………………………


Akceptuję powyższe warunki


Data i podpis








Strona 1 z 1

