OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są „Prace ogólnobudowlane związane z remontem pomieszczenia w budynku Administracji piętro I (adaptacja pomieszczenia małego archiwum Szpitala) SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” w niżej podanym zakresie:

- montaż paneli podłogowych 30 m2, w tym: demontaż istniejącej podłogi (30m2), przygotowanie podłoża, montaż folii zabezpieczającej wraz z podkładami panelowymi, ułożenie paneli podłogowych wraz z listwami wykończeniowymi, montaż listew progowych;

- montaż zabudowy drzwi 80 płytą GK, w tym: wykonanie stelaża ścianki,  montaż płyt GK, wykończenie ściany GK, szpachlowanie wraz z gruntowaniem, malowaniem  2-krotnym ściany GK ;

- wymiana oświetlenia w pomieszczeniu archiwum, w tym: demontaż obecnego oświetlenia, montaż nowej instalacji pod oświetlenie, montaż nowego oświetlenia LED-3 szt, montaż nowych gniazd elektrycznych;

- malowanie pomieszczenia archiwum Szpitala (130m2), w tym: przygotowanie ścian do malowania,  gruntowanie, malowanie ścian 2-krotne;

- montaż nowych kratek wentylacyjnych;

Złożone Oferty powinny zawierać wszelkie niezbędne koszty, w tym: usługę, materiały, utylizację materiałów po demontażu, zabezpieczenia miejsc wykonywania prac.