OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa gazów medycznych i technicznych, ciekłego azotu oraz  mieszanek kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”, nr postępowania DZ/10/ZO/2019.

- Zamówienie zostało podzielone na 6 pakietów:

Pakiet I:

Tlen medyczny sprężony w butli 40 l (6,4 m3) -  150  szt. rocznie, tj.  300  na 24 miesiące

Tlen medyczny sprężony w butli 10 l (1,6 m3)-   20  szt. rocznie, tj. 40 na 24 miesiące

Tlen medyczny sprężony w butli  3 l  -  10  szt. rocznie, tj. 20  na 24 miesiące

Podtlenek azotu N2O w butlach 10 l (7 kg) -   10  szt. rocznie, tj. 20 na 24 miesiące

Podtlenek azotu N2O w butlach 40 l (28 kg)-  50  szt. rocznie, tj. 100  na 24 miesiące

Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 10 l (7,5 kg) – 5 szt. rocznie, tj.  10 na 24 miesiące

Argon Ar  (5 l):   8   szt. rocznie, tj. 16  na 24 miesiące

Acetylen w butli 40 l ( 6 kg)-   6  szt. rocznie, tj. 12  na 24 miesiące

Tlen techniczny w butli 40 l (6 m3) - 10  szt. rocznie, tj.  20 na 24 miesiące

Pakiet 2:

Mieszanka gazów dla niemowląt butle 10 l (do badań LCI):    2 szt. rocznie, tj. 4 sztuki  na 24 miesiące

| Skład | Koncentracja |
| --- | --- |
| SULFUR HEXAFLUORIDE (sześciofluorek siarki) | 3,9 % mol |
| OXYGEN (tlen) | 20,9 % mol |
| NITROGEN (azot) | 75,2 % mol |

Pakiet 3:

Gaz do dyfuzji (DLCO) 50 l:    2 szt. rocznie, tj. 4 sztuki  na 24 miesiące

| GAZ DO DLCO (do dyfuzji) | Stężenie gazu w butli | DOLNA Granica stężenia | GÓRNA granica stężenia | Gwint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3% CO 0,3% CH4 0,3% C2H2 21% O2 Reszta: N2 | 0,294% CO 0,294% CH4 0,294% C2H2 20,58% O2 | 0,306% CO 0,306% CH4 0,306% C2H2 21,42% O2 | DIN 477 Nr.14 |

Pakiet 4:

Carbogen gas:   95%O2   5%CO2 w butli 10l,  15 szt rocznie, tj. 30 szt na 24 miesiące

Pakiet 5:

Zakup ciekłego azotu do Aparatu 
do krioterapii Kriopol R30 Bryza II, 
zbiornik YDS30 o poj. 31,5 L    -    30  uzupełnień (cysterną) rocznie,

60 uzupełnień (cysterną) na 24 miesiące

Pakiet 6:

Butle tlenu medycznego 5L wraz z kompatybilnym reduktorem (jako dodatkowe źródło podczas transportu)

-  5 butli rocznie wraz z reduktorem, 10 butli na 24 miesiące wraz z reduktorem

- Dzierżawa butli gazów medycznych i technicznych - według bieżących potrzeb Szpitala;

- Wszelkie dostarczane gazy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty jakości;

- Dostawa w terminie maksymalnie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia (w formie pisemnej, fax, e-mailem);

- W szczególnych potrzebach uzasadnionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia (dotyczy dni roboczych); zamówienie na gazy specjalne- pakiet 2,3,4,5- dostawa w najwcześniejszym możliwym terminie;

- Dostawa (w cenie Oferty) wraz z rozładunkiem do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65;

- Dostawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania przedmiotu zamówienia, dotrzymania jego jakości, właściwego stanu technicznego butli, opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; (Legalizacja, dzierżawa butli);

- Przewiduje się możliwość rozszerzenia wartości Umowy w przypadku niesprawności generatorów Zamawiającego;

- Szacunkowe ilości zamawianych butli dotyczą jedynie sytuacji, gdy prawidłowo działają generatory tlenu medycznego;

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli;

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych  przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych  i wad jakościowych (w tym produkty zamówione w trybie „na cito”) w ciągu 3 dni roboczych – od otrzymania powiadomienia w przypadku braków ilościowych oraz od otrzymania reklamowanego towaru przez Wykonawcę w przypadku reklamacji jakościowych. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad;

- Dostarczane gazy medyczne mają posiadać termin ważności minimum 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza dostawę gazów medycznych posiadających krótszy termin ważności, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na dostawę;

- Transport butli powinien odbywać się przystosowanym do tego pojazdem na koszt i ryzyko Dostarczającego wraz z zapewnieniem Wykonawcy, iż rozładunek także będzie odbywał się na jego koszt i w jego zakresie;

- Warunki płatności- przelew 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na nr rachunku bankowego Wykonawcy:………………………………………………….;

- Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.