## Pakiet nr 1 - 5
| Załącznik nr 2 do SIWZ | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN / szt. | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik | 1 |  | szt. | 6
2. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik. 1op 10szt | 10 |  | szt. | 1
4. | Wielorazowa prowadnica short 1.4mm | 1 |  | szt. | 3
5. | Wiertło short 1,4mm | 1 |  | szt. | 3
7. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | 1 |  | szt. | 6
9. | Wielorazowa prowadnica short 2,9mm | 1 |  | op. | 4
10. | Wiertło short 2.9mm | 1 |  | szt. | 2
Razem
Instrumentarium do użyczenia na zabieg. Termin dostawy do 2 dni od momentu zgłoszenia przez odbiorcę.
Pakiet 2
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN / szt. | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Nakładka jednorazowego użytku z nożem i elektrodami, wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, długość elektrod 25 mm, z przyciskami umożliwiającymi zdjęcie nadkładki z narzędzia, szczęki zagięte pod kątem 34 stopni umożliwiające tępe preparowanie, aktywacja ręczna, z przewodem, opakowanie zbiorcze 3 szt. | 3 |  | Op. | 6
2. | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, aktywowany ręcznie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem 350°, z szczękami unilateralnymi typu Maryland. Produkt sterylny, jednorazowy, kompatybilny z generatorem Ligasure, opakowanie zbiorcze 6 szt. | 6 |  | Op. | 6
3. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku bez kabla, dzielona, powierzchnia przewodząca ok. 150 cm2, wymiary ok. 190x140 mm , wodoodporna i odporna na działanie cieczy, dołączona naklejka do historii choroby, hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry. Przeznaczenie dla dorosłych i dzieci powyżej 13 kg. Opakowanie 50 szt. | 50 |  | Op. | 300
4. | Elektroda powrotna dla niemowląt (2,72 - 13,6 kg) z klejem elektroprzewodzącym oraz przewodem o dł. 2,7 m, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, opakowanie zbiorcze 25 szt. | 25 |  | Op. | 50
5. | Filtr ULPA do ewakuatora dymu chirurgicznego, posiadający trzy gniazda przyłączeniowe dla drenów o średnicach 6 mm, 10 mm, 22 mm, opakowanie 2 szt. | 2 |  | Op. | 2
6. | Dren do oddymiacza dymu chirurgicznego przeznaczony do operacji laparoskopowych, posiadający zastawkę umożliwiającą kontrolę nad przepływem powietrza, opakowanie zbiorcze 12 szt. | 12 |  | Op. | 24
7. | Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 5 mm, długość trzonu 33 cm, zawierająca 16 klipsów tytanowych M/L, długość klipsa po zamknięciu 9,1 mm. Opakowanie 6 szt. | 6 |  | Op. | 6
8. | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną na długości min 8 cm trokara. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Opakowanie 6 szt. | 6 |  | Op. | 6
9. | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu.Opakowanie 6 szt. | 6 |  | Op. | 6
10. | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (wytrzymałość na rozerwanie min 0,78kg/cm2), wielkość otworu 6,2 cm. Długość robocza 35-37 cm(1 op=5szt). Pojemność 275 ml. | 5 |  | Op. | 20
RAZEM:
Pakiet 3
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN /szt. | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Wkręt gąbczasy, kaniulowany ,samogwintujący , główka sześciokątna, śr. 5,0 dł.częsci gwintowanej 16mm dł.25-70mm | 1 |  | szt | 6
2 | Wkręt gąbczasy, kaniulowany ,samogwintujący , główka sześciokątna, śr. 5,0 dł.częsci gwintowanej 32mm dł.40-70mm | 1 |  | szt. | 6
3 | Podkładka pod wkręt 5,0 x11 | 1 |  | szt. | 20
4 | Drut prowadzący fi 1,1mm pod wkręt gąbczasty, kaniulowany, samogwintujący fi 5,0 | 1 |  | szt. | 4
5 | Wkrętak kaniulowany S3,5/1,1 | 1 |  | szt. | 1
6 | Klamra kostna śr. 4,0 rozwarcie 24mm, w dwóch wysokościach 34 i 45mm. Materiał: stal | 1 |  | szt. | 6
7 | Klamra kostna prosta, w dwóch średnicach 3,2 (wysokość 25 i 30mm) i 2,5mm (wysokość 15 i 20mm), rozwarcie w przedziale co najmniej 20-30mm. Materiał: stal | 1 |  | szt. | 6
8 | Klamra kostna ukośna, w dwóch średnicach 3,2 (wysokość 25 i 30mm) i 2,5mm (wysokość 15 i 20mm), rozwarcie w przedziale co najmniej 20-30mm. Materiał: stal | 1 |  | szt. | 8
9 | Klamra kostna ukośna ø1,0mm, kąt 26ᵒ, w dwóch wersjach rozwarcia 8 i 10mm. Wysokość klamry 11mm. Materiał: stal | 1 |  | szt. | 6
10 | Klamra kostna prosta ø1,0mm ,w dwóch wersjach rozwarcia 8 i 10mm. Wysokość klamry 11mm. Materiał: stal | 1 |  | szt. | 6
11 | Narzędzia do klamer. Skład kompletu: chwytak, pobijak, podważka | 1 |  | szt. | 1
12 | Płytka kształtowa blokowana, prosta 2otworowa. Płytka o długości 16,20,24 mm. Posiadająca 2 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Materiał: Stop Tytanu | 1 |  | szt. | 4
13 | Płytka kształtowa blokowana, w kształcie T. Płytka o długości 33 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja prawa i lewa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 1 |  | szt. | 4
14 | Płytka blokowana prosta 1/3 rurki. Grubość płytki 2mm, szerokość 13mm. 4 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścia stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 1 |  | szt. | 5
15 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 10 otworów: otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 1,5mm lub 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm lub 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Materiał: Stop Tytanu | 1 |  | szt. | 4
16 | Płytka kształtowa blokowana S do trzonu kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Materiał: Stop Tytanu | 1 |  | szt. | 4
17 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Materiał: Stop Tytanu | 1 |  | szt. | 5
18 | Płytki Pediatryczne blokowane do czasowego blokowania wzrostu chrząstek nasadowych. Płytki zawiasowe. Wersja 2 otworowa, rozstaw otworów 12, 16 i 20mm. Wersja 4 otworowa, rozstaw otworów 16 i 20mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Posiadająca centralny otwór pod drut Kirschnera 2,0mm. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu. | 1 |  | szt. | 5
19 | Płytki Pediatryczne płytki blokowane do czasowego blokowania wzrostu chrząstek nasadowych. Płytki bez-zawiasowe. Wersja 2 otworowa, rozstaw otworów 12, 16 i 20mm. Wersja 4 otworowa, rozstaw otworów 16 i 20mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Posiadająca centralny otwór pod drut Kirschnera 2,0mm. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu. | 1 |  | szt. | 5
20 | Płytki Pediatryczne nieblokowane płytki do czasowego blokowania wzrostu chrząstek nasadowych. Płytki bez-zawiasowe. Wersja 2 otworowa, rozstaw otworów 12, 16 i 20mm. Wersja 4 otworowa, rozstaw otworów 16 i 20mm. Posiadająca centralny otwór pod drut Kirschnera 2,0mm. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Materiał: Stop Tytanu. | 1 |  | szt. | 5
21 | Mikropłytka prosta 4-16 otworowa, rekonstrukcyjna. Grubość płyty 1,5mm dł. 11-95mm. Blokowane zamiennie: wkrętami korowymi samogwintującymi lub samowiercącymi, z gniazdem kwadratowym 1,2. Możliwość zastosowania wkrętów awaryjnych, samowiercących. Materiał: stop tytanu.​ | 1 |  | szt. | 50
22 | Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, skład: 100% β-TCP -fosforan trójwapniowy, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość : 80%, rozmiar porów:300–500 μm, wytrzymałość na siły ściskające 3,6 Mpa. Bloki w rozmiarach: 8x8x20 / 15x15x20 / 15x20x30mm. Kliny w rozmiarach: 6x25x30 / 8x25x30 / 10x25x30 / 12x25x30 / 14x25x30mm. | 1 |  | szt. | 2
23 | Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, skład: 65% β-TCP fosforan trójwapniowy + 35% siarczan wapnia, w postaci proszku, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w okresie 1 do 6 miesięcy, 100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość: 80%; rozmiar porów: 300–500 μm, dostarczany w strzykawkach pakowanych sterylnie. Strzykawki 0,5cc, opakowanie 5szt. | 1 |  | szt. | 2
24 | Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, skład: 65% β-TCP fosforan trójwapniowy + 35% siarczan wapnia, w postaci proszku, stanowiący rusztowanie dla przerostu kostnego i ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w okresie 1 do 6 miesięcy, 100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość: 80%; rozmiar porów: 300–500 μm, dostarczany w strzykawkach pakowanych sterylnie. Strzykawki 1cc, opakowanie 5szt. | 1 |  | szt | 4
25 | Wkrętak do kotwic | 1 |  | szt | 1
26 | Kleszcze do gięcia drutu 17cm | 1 |  | szt | 1
27 | Wkrętak sześciokarbowy T25 | 1 |  | szt | 1
28 | Statyw na wkręty korowe ø3,5 | 1 |  | szt | 1
29 | Statyw na wkręty korowe ø4,5 | 1 |  | szt | 1
30 | Dystraktor podniebienny w 4 wersjach długości – 17, 20, 23, 26mm w stanie zamkniętym. Dystrakcja w zależności od długości dystraktora: 8; 13,5; 19, 24mm. Mocowanie wkrętami samowiercącymi ø2,0 o długościach 5,6 lub 7mm. Na komplet składają się: dystraktor, 2 wkręty i klucz. Materiał: stop tytanu. | 1 |  | szt | 4
Razem:
Instrumentarium do użyczenia na zabieg. Termin dostawy do 2 dni od momentu zgłoszenia przez odbiorcę.
Pakiet 4
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN /szt. | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Płytki do zahamowania chrząstki wzrostowej dzieci. Dostępne ze stali nierdzewnej wraz z śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4.5 mm w długościach 16,20,24,28,32 i 36 mm z wysokością głowy śruby 4.32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2.83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnienia tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 4 rozmiarach, 12,16, 20 i 24mm. System z dwoma śrubami. Kształt płytki typu "ósemka"
2 | Płytka | 1 |  | szt. | 6
3 | Śruba kaniulowana | 1 |  | szt. | 12
4 | Płytki do zahamowania chrząstki wzrostowej dzieci. Dostępne ze stali nierdzewnej wraz z śrubami samogwintującymi. Śruby kaniulowane o średnicy 4.5 mm w długościach 16,20,24,28,32 i 36 mm z wysokością głowy śruby 4.32 mm. Śruby nisko profilowe o długościach 16,20,24,28 i 32 mm z obniżoną wysokością głowy śruby 2.83 mm do obszarów, w których zapobieganie podrażnienia tkanek miękkich jest istotne. Płytki dostępne w 3 rozmiarach 16, 22 i 32mm. System z czterema śrubami. Kształt płytki typu "podwójna ósemka"
5 | Płytka | 1 |  | szt. | 4
6 | Śruba kaniulowana | 1 |  | szt. | 16
7 | Śródszpikowy kaniulowany gwóźdź pediatryczny do kości udowej ze stali nierdzewnej do stosowania w przypadku złamań trzonu kości udowej, złamań podkrętarzowych kości udowej, złamań szyi / trzonu po tej samej stronie, profilaktycznego gwoździowania przewidywanych złamań patologicznych, zniekształceń kości udowych. Dostępny w rozmiarach 7mm, 8mm, 9mm, 10mm w długościach od 20cm do 42 cm w zależności od rozmiaru, ze skokiem co 20 mm.Implanty prawe i lewe. Opcja użycia śrub blokowanych zarówno w otworach proksymalnych jak i dystalnych. Blokowane śrubami korowymi 4.0mm w długościach od 15mm do 60mm ze skokiem co 5mm i śrubami 4.5mm w długościach od 16mm do 85mm. Dostępne sruby korowe rekonstrukcyjne 4.5mm w długościach od 45mm do 100mm.
8 | Gwóźdź | 1 |  | szt. | 1
9 | Śruba z częściowo gwintowana (pin) | 1 |  | szt. | 1
10 | Śruba blokująca 4.0; 4.5mm i rekonstrukcyjna 4.5mm | 1 |  | szt. | 3
11 | Zaślepka do gwoździa 0, 5, 10, 15, 20 mm | 1 |  | szt. | 1
12 | Razem:
Instrumentarium do użyczenia na zabieg. Termin dostawy do 2 dni od momentu zgłoszenia przez odbiorcę.
Pakiet 5
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Wskaźnik musi być kompatybilny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem 3M. Opakowanie 50 szt. | op. |  | Szt. | 8
2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.Wskaźnik musi być kompatybilny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem 3M. Opakowanie 50 szt. | op. |  | Szt. | 8
3. | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego.Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Na arkuszu wczesnego ostrzegania umieszczone referencyjne pole zmiany koloru. Zmiana koloru z żółtego na czarny. 6szt/op | op. |  | szt. | 60
4. | Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. 500 szt/op | op. |  | szt. | 5
5. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | op. |  | Szt. | 40
6. | Elektroniczny system testujący ETS zapewniający wynik codziennego testu penetracji pary wodnej wymaganego w EN-ISO 17665. Kompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez użytkownika. System posiadający elektroniczną archwizacje danych. System równoważny w stosunku do standardowego testu Bowie Dicka opisanego w EN285 i EN-ISO-11140-3 | szt. |  | Szt. | 1
Razem: