Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”, nr postępowania DZ/10/ZO/2019.

- Zamówienie obejmuje:

Gaz do dyfuzji (DLCO) 50 L:    2 szt. rocznie, tj. 4 sztuki  na 24 miesiące(mieszanina)

| GAZ DO DLCO (do dyfuzji) | Stężenie gazu w butli | DOLNA Granica stężenia | GÓRNA granica stężenia | Gwint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3% CO 0,3% CH4 0,3% C2H2 21% O2 Reszta: N2 | 0,294% CO 0,294% CH4 0,294% C2H2 20,58% O2 | 0,306% CO 0,306% CH4 0,306% C2H2 21,42% O2 | DIN 477 Nr.14 |

Butle tlenu medycznego 5L wraz z kompatybilnym reduktorem (jako dodatkowe źródło podczas transportu) , 5 butli rocznie wraz z reduktorem, 10 butli na 24 miesiące wraz z kompatybilnym reduktorem

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych .

- Dzierżawa butli gazów medycznych i technicznych - według bieżących potrzeb Szpitala;

- Wszelkie dostarczane gazy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty jakości;

- Dostawa w terminie maksymalnie do 5 dni od daty otrzymania zamówienia (w formie pisemnej, fax, e-mailem) a w przypadku mieszaniny tj. gaz do dyfuzji DLCO 50L – 6-8 tygodni od daty zamówienia.(zamówienie na mieszaniny  - dostawa w najwcześniej możliwym terminie ) .

- Dostawa, dzierżawa butli (w cenie Oferty) wraz z rozładunkiem do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65;

- Dostawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania przedmiotu zamówienia, dotrzymania jego jakości, właściwego stanu technicznego butli, opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; (Legalizacja, dzierżawa butli);

- Przewiduje się możliwość rozszerzenia wartości Umowy w przypadku niesprawności generatorów Zamawiającego;

- Szacunkowe ilości zamawianych butli dotyczą jedynie sytuacji, gdy prawidłowo działają generatory tlenu medycznego;

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli;

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych  przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych  i wad jakościowych (w tym produkty zamówione w trybie „na cito”) w ciągu 3 dni roboczych – od otrzymania powiadomienia w przypadku braków ilościowych oraz od otrzymania reklamowanego towaru przez Wykonawcę w przypadku reklamacji jakościowych. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad;

- Dostarczane gazy medyczne mają posiadać termin ważności minimum 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza dostawę gazów medycznych posiadających krótszy termin ważności, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na dostawę;

- W przypadku mieszanin wytwórca odpowiada za przygotowanie opakowania na wyrób medyczny , w związku z czym dostawy realizowane są w butlach wykonawcy(za które pobierana jest opłata dzierżawy butli wliczona w koszty oferty. )

- Transport butli powinien odbywać się przystosowanym do tego pojazdem na koszt i ryzyko Dostarczającego wraz z zapewnieniem Wykonawcy, iż rozładunek także będzie odbywał się na jego koszt i w jego zakresie;

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymagań ustawy o wyrobach medycznych ( uwzględnionych w ofercie), mieszaniny są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi (bezpieczne dla użytkowników gazy medyczne stosowane jako wyroby medyczne) .Gazy medyczne są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi zaś ich jakość powinna spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej

- Warunki płatności- przelew 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na nr rachunku bankowego Wykonawcy:………………………………………………….;

- Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.