OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są „Wykonanie robót w pomieszczeniach diagnostyki obrazowej oraz w jej obrębie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym „DZ/23/ZO/2019” w niżej podanym zakresie:

- Roboty wewnętrzne oraz projekty zamienne wykonawcze:

- wykonanie przepony przeciwwilgociowej w pomieszczeniu diagnostyki obrazowej;

- projekt zamienny wykonawczy dla zmiennego ustawienia RTG w pomieszczeniu

- projekt zamienny osłon radiologicznych dla zamiennego ustawienia RTG w pomieszczeniu

2. Roboty zewnętrzne :

- wykonanie chodnika i opaski przy murach oporowych

- wykonanie izolacji ściany fundamentowej

- wykonanie przekładki trylinki przy budynku

Prace będą przebiegać w porozumieniu z Zamawiającym

Wskazana jest wizja lokalna , celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez zakłócania bieżącej pracy poszczególnych jednostek Szpitala

Wykonawca zapewni właściwa organizację robót, zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich transportem

Wykonawca ubezpiecza swoich przedstawicieli do wypadków, strat i szkód poniesionych przez siebie.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.:

- dysponuje 1 osobą , która będzie pełniła funkcje kierownika robót budowlanych i posiadała uprawnienia bez ograniczeń  do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia jako inspektor ochrony radiologicznej do zaprojektowania osłon radiologicznych

Data i podpis Wykonawcy