Załącznik nr 2 do umowy nr: ……………………………….

            Załącznik nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 
Szacunkowe przewidywane ilości i częstotliwości odbiorów w terminie do 31.12.2020 r.:

1. 19 08 02: 5m³ 

2. 20 03 06: (czyszczenie 3 sztuk osadników przepływowych – jednorazowo ok. 20 m³) ok. 120 m³ 

-Odbiory odpadów o kodach 19 08 02 oraz 20 03 06 odbywać się będą na każde telefoniczne                 lub e-mailowe wezwanie Zamawiającego (odbiór odpadów w ciągu maksymalnie 2-3 dni                  od momentu zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30-odbiór ustalany każdorazowo indywidualnie); Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona przez Zleceniobiorcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wraz z potwierdzonym terminem odbioru; w razie niemożności dokonania przez Zleceniobiorcę odbioru w proponowanym przez Zleceniodawcę terminie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustalenia innego dogodnego terminu odbioru; w przypadku braku uzgodnienia dogodnego terminu dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się wyznaczyć zastępcę wyposażonego w odpowiednio wyspecjalizowany pojazd, przeznaczony do realizacji w/w usług- w terminie do 3 dni roboczych;

-Odbiór odpadów z piaskownika  (19 08 02) będzie odbywać się  beczką asenizacyjną, odbiór                    w  formie płynnej;

-Zleceniobiorca zobowiązuje się do czyszczenia osadników przepływowych za pomocą wyspecjalizowanego pojazdu;

-Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie w transporcie                           i przekazanie odebranych od Zleceniodawcy nieczystości płynnych gospodarczych do zlewni ścieków bytowo-gospodarczych;

-Zleceniobiorca odpowiada za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zgodnie                           z obowiązującymi przepisami prawa; 

-Zamawiający zastrzega sobie, iż w/w. ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe, ostateczna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego związane z mniejszą ilością odebranych odpadów;

-Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi ma obowiązek niezwłocznie przekazać Karty Przekazania Odpadów oraz  Protokół z czyszczenia przepompowni;

-Odbiór przedmiotu zamówienia musi odbywać się środkami transportu spełniającymi obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

-Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.

………………………………………


Akceptuję powyższe warunki


Data i podpis








Strona 2 z 2

