Dziekanów Leśny dn. 28.01.2020r

DPZP/26/47/2020/SW.MP.AN.MSZ

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy zapytania ofertowego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz
z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym

– DZ/01/ZO/2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Jak ma wyglądać czyszczenie przepompowni - pakiet II?

czy tylko wypompowanie osadów beczką asenizacyjną, czy czyszczenie pojazdem typu wuko, czy dodatkowo (po czyszczeniu pojazdem asenizacyjnym lub wuko) czyszczenie ręczne przepompowni?

Odpowiedź Zamawiającego: Odbiór odpadów o kodzie 20 03 06 ma się odbywać beczką asenizacyjną. Przy każdym odbiorze beczką asenizacyjną wymagane jest dodatkowo płukanie studzienek wodą z wodociągów pod dużym ciśnieniem.

Pytanie nr 2

Czy dobrze rozumiem - pakiet II - w 3 szt. osadników jest 20 m3 osadów do wybrania?

czyli usługę czyszczenie przepompowni należy wykonać 6x w roku, 6x20m3=120m3 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, usługę czyszczenia przepompowni należy wykonać średnio 6x w roku, 6x20m3=120m3  (przewidywana częstotliwość jest jedynie szacunkowa).