## Arkusz1
| Załącznik nr 2 do SIWZ |  | DZ/04/PN/2020
Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja asortymentowo-cenowa
PAKIET I
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość nettow PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Tablica informacyjna Gablota dwuskrzydłowa Tablica zamykane na kluczyk Gablota wisząca wewnętrzna aluminiowa rama Wymiary: Szerokość min. 120cm / + 20 cm Wysokość min. 90 cm / +20 cm Tablica ze szkła hartowanego (zapewnia bezpieczeństwo użytkowania) Możliwość użytkowania w instytucjach publicznych Zakończenia tablicy zaokrąglone Powierzchnia tablicy wykonana z magnetycznej blachy Możliwość zamknięcia na zamek Łącznie z tablicą w komplecie: Komplet kluczyków Zestaw montażowy |  |  |  | 1
2. | Lampki biurkowe Lampka stojąca z kloszem Typ żarówek E27 Moc żarówek 60W Wymiary: 305mm x 470 mm / ± 35 mm Lampa wykonana z metalu Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 10
3. | Tablica magnetyczno-suchościeralna 120x100 Tablica magnetyczno- suchościeralna wraz z wyposażeniem: markery, gąbka do ścierania oraz komplet magnesów Rama aluminiowa Brak ostrych kantów tablicy Możliwość montażu zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym Wymiary: 120 cm x 100 cm W zestawie elementy montażowe |  |  |  | 4
PAKIET II
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Kuchenka mikrofalowa Pojemność min. 23 litry Sterowanie elektroniczne Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie, grill Sposób otwierania drzwi – w lewą stronę Talerz obrotowy Wykończenie wnętrza emaliowane Wymiary: Szerokość: 49cm / + 3 cm Wysokość: 28 cm / + 3 cm Głębokość: 39 cm / + 3 cm Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 3
2. | Wentylatory kolumnowe Wentylator kolumnowy przenośny pionowy cichy Funkcja oscylacji gwarantująca równomierne rozprowadzanie powietrza, pełna podstawa Trzy programy pracy (włącznie z programem nocnym) W komplecie pilot zdalnego sterowania Wyłącznik czasowy Wyświetlacz LED Wysokość: 100 cm / ±10 cm Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 12
PAKIET III
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Wyparzacze do butelek i smoczków Urządzenie zapewniające skuteczną dezynfekcję m.in.: nebulizatorów i akcesoriów, butelek i smoczków oraz innych drobnych sprzętów odpornych na temperaturę do 120°C bez dodatków chemicznych Pokrywa z wylotem pary wodnej Automatyczne wyłączanie po zakończonej dezynfekcji Zabezpieczenie przeciw przegrzaniem Płyta grzejna ze stali nierdzewnej Koszyk do postawienia 6 butelek Kosz m.in. na nebulizatory, ustniki Szczypce do wyciągania przedmiotów po dezynfekcji Wymiary: 23,5 cm / + 2,5 cm 33 cm / + 2 cm Wszystkie elementy stalowe ze stali kwasoodpornej Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 1
2. | Podgrzewacze do butelek Podgrzewacz do butelek wraz ze sterylizatorem oraz wyświetlaczem LCD (podświetlany) W zestawie przykrywka umożliwiająca zmianę funkcji urządzenia m.in. w sterylizator do butelek, smoczków i innych akcesoriów Podgrzewacz musi pasować do wszystkich butelek dostępnych na rynku Możliwość ustawienia temperatury Możliwość utrzymania stałej temperatury pokarmu Możliwość podgrzewania również bez użycia wody Automatyczne wyłączenie Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 2
3. | Zestaw gastronomiczny W każdym zestawie: miseczki, duże płaskie talerzyki, talerze, kubki sztućce – widelec, łyżeczka, łyżka, noże zaokrąglone Wytrzymała powłoka szklana przystosowana do mycia w zmywarce w 90°C i użytkowania w kuchence mikrofalowej kubek 0,23l talerz płaski 23cm, talerz płaski 18 cm Miseczka 280 ml Sztućce ze stali nierdzewnej przeznaczone do mycia w zmywarce w 90°C Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 50
PAKIET IV
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Pościel wsad (kołdra, poduszka, koc) Wymiary kołdry: 140 cm x 200 cm Wymiary poduszki: 50 cm x 60 cm Wymiary koca polarowego: 140 cm x 200 cm Wykonane z materiałów pozwalających na pranie w temperaturze 40°C – 60°C Odporne na dezynfekcję chemiczną Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 30
2. | Bielizna pościelowa (poszewki, poszwy, prześcieradła) Wymiary kompletów: Dopasowane do wymiarów wsadów Możliwość prania i maglowania Prześcieradło 240 cm x 200 cm Prześcieradło nie może być z gumką Wykonane z materiałów pozwalających na pranie w temperaturze 60°C – 90 °C Odporne na środki dezynfekcyjne Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 60
PAKIET V
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Wózek kelnerski duży Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej Wyposażony w koła o średnicy min.125mm Dwa koła z blokadą wspomagające prowadzenie -koła samojezdne Blaty wyjmowane w formie tac ze stali nierdzewnej Głębokość tac 40 mm Wymiary całkowite w mm: 1290x680x900 (+/-10%) Stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo |  |  |  | 1
PAKIET VI
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Szczotka do wc Plastikowa, biała, stojąca |  |  |  | 18
2. | Podnóżki dla dzieci do każdej łazienki pacjenta Antypoślizgowa powierzchnia zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania i stabilność Wymiary: 40 cm x 27 cm x 15 cm / + 3 cm Wykonany z wytrzymałego materiału, uchwyt zapewniający łatwe przenoszenie Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  | 12
3. | Lustro Lustro mocowane do ściany wraz z materiałem montażowym Wymiary: 45 cm / + 5 cm 110 / + 10 cm |  |  |  | 3
PAKIET VII
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostkowego | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Kosz na odpady z pedałem wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,odporny na środki dezynfekcyjne, w tym: poj. 50 L - 9 szt. poj. 25 L- 40 szt. Kosz na odpady z pedałem wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,odporny na środki dezynfekcyjne o poj. 120 L lub pojedynczy stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo z pokrywą w kolorze czerwonym otwieraną pedałem z możliwością montowania worka o pojemności do 120L - 1 szt. |  |  |  | 50