Załącznik nr 2 do umowy nr: ……………………………….

Załącznik nr 2 do DZ/07/ZO/2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:



Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów                          o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” nr postępowania - DZ/07/ZO/2020. 

Szacunkowe przewidywane ilości i częstotliwości odbiorów w terminie do 31.12.2020 r.:

1. 19 08 02: 5m³ 

2. 20 03 06: (czyszczenie 3 sztuk osadników przepływowych – jednorazowo ok. 20 m³) ok. 120 m³ 

- Odbiory odpadów o kodach 19 08 02 oraz 20 03 06 odbywać się będą na każde telefoniczne lub
e-mailowe wezwanie Zamawiającego (odbiór odpadów w ciągu maksymalnie 2-3 dni od momentu zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 15:30 – odbiór ustalany każdorazowo indywidualnie). Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona przez Zleceniobiorcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wraz z potwierdzonym terminem odbioru. W razie niemożności dokonania przez Zleceniobiorcę odbioru w proponowanym przez Zleceniodawcę terminie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustalenia innego dogodnego terminu odbioru. W przypadku braku uzgodnienia dogodnego terminu dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się wyznaczyć zastępcę wyposażonego w odpowiednio wyspecjalizowany pojazd, przeznaczony do realizacji w/w usług – w terminie do 3 dni roboczych.
- Odbiór odpadów z piaskownika  (19 08 02) będzie odbywać się beczką asenizacyjną, odbiór                       w  formie płynnej. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować usługi (pakiet I i pakiet II) za pomocą środków transportu spełniających obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

- Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie w transporcie i przekazanie odebranych od Zleceniodawcy nieczystości płynnych gospodarczych do zlewni ścieków bytowo – gospodarczych.

-Zleceniobiorca odpowiada za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w/w. ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe, ostateczna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego związane z mniejszą ilością odebranych odpadów. 
- Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi ma obowiązek niezwłocznie przekazać Protokół             z czyszczenia przepompowni (dot. 20 03 06 - pakiet II) oraz potwierdzić odbiór za pomocą KPO – 19 08 02 – pakiet I. 
Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy:



……………………………………


Akceptuję powyższe warunki


Data i podpis








Strona 1 z 1

