## Arkusz1
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja asortymentowo- cenowa
Pakiet nr 1
LP | Opis produktu | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Łącznie
1 | Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej to pełna ochrona użytkownika w warunkach zagrożenia biologicznego. Chroni przed wirusami ptasiej i świńskiej grypy, HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C, SARS. W skład zestawu wchodzi: • Kombinezon ochrony biologicznej 1szt. • Maska filtracyjna FFP3 1szt. • Okulary ochronne 1szt. • Rękawiczki nitrylowe 4szt. • Osłony ochronne na obuwie 2szt. • Worek na odpady 1szt. • Fartuch foliowy 1szt. Zestaw dostępny w wersji A, bądź z kapturem z wizjerem B, w zależności od potrzeb. MIEJSCA ZASTOSOWANIA • Szpitale (Oddziały Zakaźne) • Pogotowia Ratunkowe • Centralne Sterylizatornie • Zakłady Produkcyjne (żywność) • Clean Room • Laboratoria |  |  | 500
2 | Półmaska filtrująca Klasa: P3 NDS: 30 x NDS Norma: EN 149 2001, spełnia wymagania długiego testu mgłą olejową Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425 Dzięki automatyzacji i optymalizacji produkcji półmaski serii 900 charakteryzuje atrakcyjna cena. Jest to ekonomiczna alternatywa dla występujących na rynku jednorazowych środków ochrony dróg oddechowych przy zachowaniu wysokiej jakości produktu. Zastosowanie: Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne. Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmaski można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej. Służy: Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS. Skład: Czasza półmaski: - Igłowana włóknina poliestrowa - Włóknina polipropylenowa typu melt blown - Włóknina osłonowa Elementy dodatkowe: - Zawór wydechowy - Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa - Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej - Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia - Taśma nagłowia |  |  | 1000
3 | Kaptur ochronny z wizjerem |  |  | 300
| Łacznie kwota |  |  |  |  | 0 |  |  | 0