Dermatom z przyłączem INTRA, szerokość nacinania 75 mm, prędkość maks.800/obr/min.

| LP. | Parametry ogólne | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatom z przyłączem INTRA, szerokość nacinania 75 mm, prędkość maks.8000 obr/min. do współpracy z konsolą sterującą UNDRIVE S III ENT, ze zintegrowaną pompą, z SCB, 100-240V, 50/60 Hz 1 szt. | TAK |  |
| INNE: |  |  |  |
| 1. | Sprzęt wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy , nie powystawowy, po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min 24 miesiące | Tak/podać |  |

Przedmiotem umowy jest  zakup,  dostawa,  pierwsze uruchomienie, instalacja na wyznaczonym stanowisku sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,

- Przedmiot umowy musi być:  wolny od wad fizycznych i prawnych posiadać w komplecie instrukcję obsługi i menu w języku polskim,  fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Oferowany sprzęt, oprócz spełniania odpowiednich parametrów, musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, posiadać aktualne 
i obowiązujące w Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty dopuszczenia do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy własnym transportem i na własny koszt przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Wykonawca powiadomi Zamawiającego - Dział Techniczno -eksploatacyjny: tel. 22 765 7124 lub  Blok operacyjny (22 765 71 57) o dostawie przedmiotu umowy co najmniej na 3 dni przed terminem dostawy);

- założenia i przekazania zamawiającemu paszportu technicznego dostarczonego sprzętu,

- Dostawy, instalacji, pierwszego uruchomienia. Dostawa sprzętu medycznego zostanie potwierdzona protokołem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez Strony.

- Dostawa, zostanie zrealizowana w terminie  max. do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada przewidziane prawem uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu wszelkie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i charakterystyki potwierdzające dopuszczenie dostarczonego sprzętu do obrotu, normy bezpieczeństwa i obsługi dostarczonego sprzętu na każde żądanie.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, wysokiej jakości.

-  Wykonawca udziela min 24-miesięcznej gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia liczonej od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego

-  Gwarancja obejmuje wszystkie czynności, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje wraz z materiałami i częściami zamiennymi (tj. bezpłatna obsługa obejmująca przeglądy potwierdzone stosownym wpisem w paszporcie technicznym), naprawy, konserwacje wraz z materiałami i częściami zamiennymi, dojazdy, robociznę inż. serwisowych, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji.

- Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie 48 godzin. Czas oczekiwania na naprawę nie może być dłuższy niż 5 dni od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Koszty serwisu (wraz z dojazdem) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga odbioru uszkodzonego dermatomu   w ilości 1 szt. w celu utylizacji. Przekazanie sprzętu nastąpi w ciągu 5 dni od podpisania umowy 
z Wykonawcą a potwierdzeniem przekazania sprzętu medycznego będzie protokół odbioru.