
  
Załącznik nr………..do swz – specyfikacja techniczna analizatora automatycznego do   oznaczania  testów alergicznych
	PRODUCENT ANALIZATORA____________________________
                                                                   (wpisać)
MODEL ANALIZATORA:………………………………….
                                                               (wpisać)
Rok produkcji…………………………………………
                                                            (wpisać)


	Warunki wymagane (graniczne)
	Potwierdzenie spełnienia wymagań
TAK/NIE

	Analizator nowy lub nie starszy niż 2016 rok produkcji

	

	Analizator w pełni automatyczny (automatyczna identyfikacja, rozcieńczanie próbek, inkubacja, odczyt wyników)

	

	Zintegrowany czytnik kodów kreskowych

	

	Bezpłatny serwis w czasie trwania umowy obejmujący naprawy analizatora i przeglądy techniczne

	

	W przypadku awarii – przyjazd serwisu do 48 godzin w dni robocze

	

	Możliwość  monitorowania poziomu odczynników i  badanych próbek

	

	Analizator przystosowany do podłączenia do sieci informatycznej- podłączenie do  posiadanego przez zamawiającego systemu LIS – Proflab ATD Software na koszt Wykonawcy 

	

	Bezpłatne szkolenie personelu z obsługi analizatora i interpretacji wyników udokumentowane  zaświadczeniem

	


*W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie - w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej zamawiający interpretuje fakt jako niespełnienia warunku koniecznego, co skutkuje odrzuceniem oferty 

UWAGA!!!
Specyfikacja techniczna analizatora stanowi integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu. 
