Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

| l | # parametr / warunek | wartość wymagana TAK/NIE (graniczna) | #### wartość oferowana #### /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Optyka operacyjna nefroskopowa ( PCNL) do endoskopowych zabiegów urologicznych 2 szt. . |  |  |  |
| ## LP. | # Parametry |  |  |
|  | Optyka operacyjna 12 Charr (4 mm) , kąt patrzenia 10-15 stopni, kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 6 Charr., długość robocza 220-250 mm. współpracująca z płaszczami Wolfa do miniPCNL posiadanymi przez Blok Operacyjny |  |  |
| 2. | Zamawiający wymaga odbioru wyeksploatowanej optyki nefroskopowej w ilości 2 szt. w celu utylizacji. Przekazanie sprzętu nastąpi w ciągu 5 dni od podpisania umowy z Wykonawcą a potwierdzeniem przekazania sprzętu medycznego będzie protokół odbioru. |  |  |
| 3. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. |  |  |
| 4. | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych |  |  |
| 5. | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta |  |  |
| 6. | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| 7. | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu |  |  |