## Załącznik- najem urzadzeń
Tabela 1a-Najem czytnika i płuczki do testów ELISA
Opis | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca netto | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca brutto | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy netto | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy brutto
Najem czytnika i płuczki do testów ELISA
Uwagi: Czytnik i płuczka o parametrach umożliwiających wykonanie badań uwzględnionych w zadaniu nr 1.
Tabela 1a do zadania nr 1
Tabela 2a-Najem urządzeń niezbędnych do wykonania testów uwzględnionych w Zadaniu nr 2
Opis | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca netto | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca brutto | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy netto | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy brutto
Najem urządzeń niezbędnych do wykonania testów uwzględnionych w Zadaniu nr 2*
Tabela 2a do zadania nr 2
*lub wariant przewidziany w SWZ-analizator automatyczny
Tabela 3a-Najem urządzeń niezbędnych do wykonania testów uwzględnionych w Zadaniu nr 3
Opis | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca netto | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca brutto | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy netto | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy brutto
Najem urządzeń niezbędnych do wykonania testów uwzględnionych w Zadaniu nr 3
Tabela 3a do zadania nr 3
Tabela 4a-Najem czytnika z niezbędnym wyposażeniem
Opis | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca netto | Wartość czynszu za okres 1 miesiąca brutto | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy netto | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość czynszu za okres 36 miesięcy brutto
Czytnik testów do diagnostyki komponentowej alergii IgE-zależnej z niezbędnym wyposażeniem
Tabela 4a do zadania nr 4

## załącznik nr 1-formularz cenowy
DZ/08/2021 - Załącznik nr 2 do swz formularz cenowy
UWAGA! Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz różne konfekcjonowanie asortymentu wymaga, aby ilości opakowań zostały zaokrąglone do pełnych opakowań.
Zadanie nr 1- Testy ELISA
Lp. | Rodzaj arykułu | nazwa handlowa i nr katalogowy | JM. | Zapotrzebowanie na 36 miesięcy | wielkość opakowania | liczba opakowań | wartość jednostkowa netto za opakowania | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT | wartość brutto
1 | Toxocara canis IgG met. ELISA |  | oznaczenie | 3840
2 | Borelioza IgG met. ELISA |  | oznaczenie | 2304
3 | Borelioza IgM met. ELISA |  | oznaczenie | 2304
4 | Ascaris lumbricoides IgG met. ELISA |  | oznaczenie | 2496
RAZEM | [7 empty] | 0 | XXXX | 0 | 0
Zadanie nr 2- Panele alergologiczne do ilościowego oznaczania swoistych IgE
Lp. | Rodzaj arykułu | nazwa handlowa i nr katalogowy | JM. | Zapotrzebowanie na 36 miesięcy | wielkość opakowania | liczba opakowań | wartość jednostkowa netto za opakowania | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT | wartość brutto
1 | Panel pediatryczny wziewny min. 20 alergenów |  | oznaczenie | 1344
2 | Panel pediatryczny min. 25 alergenów |  | oznaczenie | 1312
3 | Panel pokarmowy min. 20 alergenów |  | oznaczenie | 656
4 | Panel atopowy (litewski) min. 30 alergenów |  | oznaczenie | 240
5 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna do testów z pozycji nr 1-4 realizowana co najmniej 1 raz w roku |  | oznaczenie | 3
RAZEM | [7 empty] | 0 | XXXX | 0 | 0
Oferowane panele powinny umożliwiać ilościowy pomiar niskich stężeń swoistych IgE poniżej 0,35 kU/l; kalibracja w oparciu o co najmniej 4 paski kalibracyjne. Dodatkowo każdy pasek testowy powinien zawierać pasmo CCD wykrywające reakcje krzyżowe. Alergeny wykrywane z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych specyficznych w stosunku do ludzkich przeciwciał IgE.
Zadanie nr 3- Testy do diagnostyki Boreliozy i mononukleozy
Lp. | Rodzaj arykułu | nazwa handlowa i nr katalogowy | JM. | Zapotrzebowanie na 36 miesięcy | wielkość opakowania | liczba opakowań | wartość jednostkowa netto za opakowania | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT | wartość brutto
1 | Borelioza IgM test potwierdzenia met. Western Blot |  | oznaczenie | 736
2 | Borelioza IgG test potwierdzenia met. Western Blot |  | oznaczenie | 736
3 | EBV (Epstein-Barr virus) VCA IgM |  | oznaczenie | 480
4 | EBV (Epstein-Barr virus) VCA IgG |  | oznaczenie | 480
RAZEM | [7 empty] | 0 | XXXX | 0 | 0
Zadanie nr 4- Testy do diagnostyki komponentowej alergii IgE -zależnej
Lp. | Rodzaj arykułu | nazwa handlowa i nr katalogowy | JM. | Zapotrzebowanie na 36 miesięcy | wielkość opakowania | liczba opakowań | wartość jednostkowa netto za opakowania | wartość netto | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT | wartość brutto
1 | Immunoenzymatyczny test do diagnostyki komponentowej alergii IgE - zależnej umożliwiający jednoczasowe oznaczenie w 1 próbce min. 280 komponentów alergenowych, w tym min.100 ekstraktów i 130 molekuł. Test powinien posiadać bloker CCD eliminujący fałszywie pozytywnie wyniki alergenów pochodzenia roślinnego. |  | oznaczenie | 144
RAZEM | [7 empty] | 0 | XXXX | 0 | 0