## Pakiet 1
DZ/17/2021
|  | Załącznik nr 2 do SWZ | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 |  |  | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
| 1 | Płynny preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, gotowy do użycia, zawierający etanol, min. 87g w 100 g płynu, bez pochodnych fenolowych, propanolu i bisabolu, z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących(witamina E, pantenol i gliceyna). Spektrum działania : B, F, Tbc,V(HBV, HCV, HIV, Rota, Noro(mysi), Adeno, Polio do 30 sek. Produkt biobójczy | Tak |  | 500 ml | 450
[5 empty] | 1000 ml | 150
| 2 | Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk w formie emulsji, nie zawierający syntetycznych tenzydów myjących, z zawartością mydła na bazie oleju kokosowego, substancji zapachowych i substancji pielęgnacyjnych między innymi gliceryny, zapobiegających wysuszeniu skóry, bez zawartości parabenów i benzoesanu sodu. Przyjemny do użytkownika zapach i dla osób z uczuleniem na mydła tenzydowe | Tak |  | 500 ml | 500
[5 empty] | 1000 ml | 180
| 3 | Gaziki do oczyszczania skóry, nasączone alkoholem izopropylowym 70% , złożone. Opakowania zbiorcze 100 sztuk Wyrób medyczny | Tak |  | 100 szt | 120
[7 empty] | Wartość całego pakietu |  | 0 | 0 | 0
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 |  |  | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
| 1 | Płynny preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, gotowy do użycia. Zawierający jeden alkoholo- etanol 83,7g/100 g płynu. Bez pochodnych fenolowych, propanolu, gliceryny i bisabolu. Z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących ( w tym witamina E, D-pantenol ). Spektrum działania : B, F, Tbc,V(HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio do 30 sek. Produkt biobójczy. Butelka typu "Hyclick" | Tak |  | 1000ml | 500
| 2 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej . Bez zawartości mydła, barwników , substancji zapachowych i prabenów , zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami, ph 5,0. Kosmetyk. Butelka typu „Hyclick" | Tak |  | 1000ml | 500
| 3 | Płynny preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, gotowy do użycia. Zawierający jeden alkoholo- etanol 83,7g/100 g płynu. Bez pochodnych fenolowych, propanolu, gliceryny i bisabolu. Z dodatkiem substancji nawilżających i pielęgnujących ( w tym witamina E, D-pantenol ). Spektrum działania : B, F, Tbc,V(HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio do 30 sek. Produkt biobójczy | Tak |  | 500ml | 2200
[5 empty] | 1000ml | 350
| 4 | Delikatna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz całego ciała. Gotowa do użycia. Bez zawartości mydła i parabenów. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu mlekowego, undecylenowego, laurynowego i alantoiny. pH 5,0. Przebadana dermatologicznie. Kosmetyk | Tak |  | 500ml | 1900
[5 empty] | 1000ml | 600
| 5 | Balsam regeneracyjny do skóry rąk na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu. Emulsja typu olej w wodzie. Bez zawartości barwników i składników alergizujących. Nie pozostawiający tłustej powłoki. Opakowanie 500ml. Kosmetyk. | Tak |  | 500ml | 250
Zamawiający wymaga mieodpłatnego użyczenia dozowników łokciowych, pasujących do zaproponowanych preparatów o pojemności: 1000ml – w ilości 60 szt
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wdrożenia bezpłatnie program WHO w placówce.
Zamawiający wymaga dostarczenia poniższych pozycji: naklejki na dozownik (Mycie rąk) x 100szt, naklejki na dozownik (Dezynfekcja rąk) x 100szt, schemat (technika mycia rąk) x 50szt, schemat (technika dezynfekcji rąk) x 50szt, schemat (5 momentów higieny rąk) x 50szt, puste butelki a 500ml x 50szt, naklejki edukacyjno-przypominające o higienie rąk x 100szt
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 3 |  |  | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
1 | Preparat myjąco- dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych, w formie koncentratu w płynie, zawierający fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, dodecyloaminy, bez zawartości aldehydów, chloru, substancji lotnych i zapachowych, możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu , linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła, posiadający pozytywna opinię kliniczną upoważnionej instytucji, potwierdzającej możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym lub noworodkowym. Spektrum działania:B, F(bójcze wobec drożdży), V(HIV, HBV,HCV, Rota, Polyoma SV 40), Tbc(M.terrae, M. avium) warunki czyste i brudne do 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o Norowirus i M. tuberculosis do 30 min, Adenowirus do 60 min. ph koncentratu powyżej 7 | Tak |  | 6L | 25
2 | Preparat w płynie do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych, szkła, szczególnie przeznaczony do termolabilnych materiałów, które mogą być dezynfekowane, ale nie mogą być sterylizowane np. osprzęt anestezjologiczny , endoskopy giętkie. Roztwór użytkowy nieobciążony – okres przydatności 14 dni, obciążony zmieniać codziennie Na bazie glukoprotaminy, niska lotność, stabilność roztworu do 48 stopni C Spektrum B, Tbc, F, V (HBV,HCV, HIV), Aneno, Polio | Tak |  | 6L | 50
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4 |  |  |  | Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
| 1 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym do inkubatorów). Zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727 ), Tbc (M. Terrae, M. Avium) - EN 14348, F (Candida albicans) - EN 13624, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno w wyższym stężeniu i dłuższym czasie. Wyrób medyczny kl. IIa | Tak |  | 5 L | 210
| 2 | Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny do 24 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów). Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium – EN 14348) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o Spory. Wyrób medyczny kl. IIa. | Tak |  | 900g | 40
| 3 | Płynny dwukomponentowy koncentrat do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych składnik bazowy(kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru) oraz dodatek modyfikacyjny. Nie wymaga aktywacji, ph.ok. 6 , wykazujący dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium- potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi, spektrum działania: B, F, Tbc, V(Adeno, Polio), S- w tym Clostridium difficile w czasie 15 minut w stężeniu 2% | Tak |  | 160 ml(2x 80 ml) | 70
| 4 | Preparat w koncentracie do intensywnego mycia powierzchni podłóg, usuwający wszelkiego typu zabrudzenia, w tym także stare pozostałości środków dezynfekcyjnych. Redukujący przywieranie brudu do powierzchni podłóg. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne i pochodne alkoholowe. Stężenie roztworu roboczego 0,25-1%. pH 1% roztworu użytkowego około 7-7,5 | Tak |  | 2L | 30
| 5 | Preparat chlorowy w tabletkach (masa tabletki 3,0-3,5 g) do dezynfekcji powierzchni. Zawierający dichloroizocjanuran sodu oraz kwasu adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Noro, Polio), S (C.difficle, B. subtilis) w czasie 15 minut. Produkt biobójczy . Opak zawierające 300 tabletek | Tak |  | 300 tab | 300
| 6 | Preparat w postaci piany do mycia oraz dezynfekcji narzędzi. Zawierający w składzie 3 enzymy (amylaza, lipaza, proteaza) oraz surfaktanty. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (Hiv, HBV, HCV) w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny. | Tak |  | 750ml | 300
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Pakiet nr 5
| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowa nia | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
| 1 | Gotowe do użycia niskoalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni odpornych oraz wrażliwych na działanie alkoholi (w tym: głowice USG, ekrany dotykowe, smartfony, tablety, monitory,) oraz wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym: etanol + 2-propanol) w ilości do. 30g/100g . Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych. Wykonane z poliestru o gramaturze min. 50g/m2. Chusteczka o wymiarach 20x20 cm. Spektrum działania: B- EN 13727, Tbc (M.terrae)- EN 14348, F (C.albicans) - EN 13624, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) do 5 min. możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (15min). Skuteczne z normą EN 16615 w 1min. Przebadane dermatologicznie – możliwość stosowania bez używania rękawic. Wykazujące kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie a 100szt typu Softpack. | Tak |  | Softpack 100szt | 3000
| 2 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych i trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działania alkoholi. Na bazie alkoholi ( etylowego i izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B (EN 13727), Tbc - M.terrae, M.avium (EN 14348), F - C.albicans, A.niger (EN 13624), V – Polio, Adeno, Noro (EN 14476), Rota, Vaccinia – w czasie do 30sek. Przebadany zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 1L ze zintegrowanym spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl.II A | Tak |  | 1L | 750
| 3 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG - wymagane dopuszczenie producenta głowic). Bez zawartości alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych (min. 3). pH 6-8. Możliwość aplikacji w postaci piany. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów). Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Opakowanie a 1L. Wyrób medyczny kl. IIa. | Tak |  | 1L | 450
| 4 | Gotowy do użycia preparat niskoalkoholowy do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający min. 2 alkohole (etanol, 2-propanol) – 30g na 100g płynu. Z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych. Bez barwników i substancji zapachowych. pH 3,0-4,0. Bez zawartości aldehydów, zw. amoniowych, amin i ich pochodnych oraz innych dodatkowych substancji aktywnych. Skuteczne z normą EN 16615 (test 4-polowy) w 1min. Spektrum działania: B ( w tym Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) do 5 min. możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (15min).. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie a 1L ze spryskiwaczem | Tak |  | 1L | 230
| 5 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 13704) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie typu BOX 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.Wyrób medyczny kl. IIB | Tak |  | 50 szt | 60
,
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jak o brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Pakiet nr 6
| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
| 1 | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Bez jodu i chlorheksydyny. Na bazie octenidyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV), pierwotniaki. Produkt leczniczy Opakowanie 250 ml z atomizerem | Tak |  | 250 ml | 500
| 2 | Preparat jak wyżej opakowanie 1 L | Tak |  | 1L | 500
| 3. | Antybakteryjna emulsja do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym. Gotowa do użycia, zawierająca dichlorowodorek octenidyny oraz alantoninę, glicerynę i kwas mlekowy, bez zawartości triclosanu, zwiazków amoniowych, poliheksanidyny, chlorcheksydyny, mydła, srodków zapachowych i barwników. Kosmetyk | Tak |  | 500 ml | 70
| 4 | Preparat do płukania jamy ustnej przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnejttakże do zastosowania u pacjentów podłączonych do respiratora, Gotowy do użycia, bezbarwny, zawierający dichlorowodorek octenidyny, nie przebarwiający szkliwa . Kosmetyk | Tak |  | 250 ml | 90
| 5 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami inwazyjnymi. Bezbarwny, gotowy do użycia z nadtlenkiem wodoru bez zawartości jodu, etanolu i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do 3 godz. Spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV) Opakowania od 250ml do 350 ml z atomizerem | Tak |  | 250 ml | 500
| 5A | Preparat jak wyżej opakowanie 1 L bez atomizera | Tak |  | 1L | 200
| 6 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami inwazyjnymi. Barwiony, gotowy do użycia z nadtlenkiem wodoru, bez zawartości jodu, etanolu i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do 3 godz Spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV) Opakowania: od 250 ml. do 350 ml z atomizerem | Tak |  | 250 ml | 90
| 6A | Preparat jak wyżej opak 1 L bez atomizera | Tak |  | 1 L | 80
| 7 | Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, sterylny. Wyrób medyczny. | Tak |  | 350ml | 100
| 8 | Preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny, sterylny. Wyrób medyczny. | Tak |  | 20ml | 10
| 8A |  |  |  | 250ml | 30
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Pakiet nr 7
| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
| 1 | Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu nadoctowego i Diazaadamantany ( ISAZONE) zgodny z UNI PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885. | Tak |  | 5 L | 15
| 2 | Paski testowe do pomiaru aktywności i minimalnej zalecanej koncentracji Kwasu nadoctowego w preparacie z pozycji 1 . Opakowanie 100 sztuk | Tak |  | 100 szt | 12
| 3 | Detergent - multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco - dezynfekujące. Opakowanie 1 L | Tak |  | 1 L | 15
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Pakiet nr 8
Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny | Tak |  | 20 L | 30
2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. | Tak |  | 20 L | 20
3 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. | Tak |  | 5L | 90
4 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulguje w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) | Tak |  | 400 ml | 30
5 | Płynny, nie wymagający aktywatora środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym, sporobójczym . Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą PN EN 14885. Środek zawierający w swoim składzie kwas nadoctowy w ilości 15g kwasu nadoctowego na 100g koncentratu. pH roztworu roboczego ok 3 w wodzie zdemineralizowanej. Środek odpowiedni do dezynfekcji w temperaturze 25-350C. Kompatybilny ze środkiem myjącym w pozycji 1. Odpowiedni do endoskopów wszystkich wiodących producentów. | Tak |  | 4,75 L | 25
6 | Płynny, alkaliczno-enzymatyczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze rotworu wynosi 11,0 – 11,3. Środek posiadający w swoim składzie: min. alkokysylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. | Tak |  | 5L | 25
7 | Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi instrumentarium stomatologicznym. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak również w myjniach ultradźwiękowych. Środek posiadający możliwość usuwania biofilmu (zgodnie z 15883-4). Środek zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy (proteaza, lipaza i amylaza) oraz izotridekanol etoksylowany, kwasy sulfonowe, charakteryzujący się pH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Działający już w stężeniu od 1ml/l. | Tak |  | 5L | 25
8 | Alkaliczny środek do mycia kaczek i basenów, usuwający szczególnie silne zabrudzenia z mydła i cytostatyków z ludzkich odchodów. Niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości. Stosowany w myjniach naczyń sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą środek myjący. Dozowany w ilości 1-3 ml/l w zależności od twardości wody, w etapie mycia. Zawiera w swoim składzie min. <5% fosfoniany, 15-30% EDTA, wodorotlenek sodu <1%. Wartość pH roztworu roboczego mieści się w granicach 11,2-11,5, gęstość 1,2g/cm³, lepkość < 50mPas. Spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EC załącznik I | Tak |  | 5L | 15
9 | Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas. Spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG załącznik I | Tak |  | 5L | 8
Zamawiający wymaga instalacji i serwisowania centralnego Układu Dozowania.
Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30l.
Układ nie ingerujący w pracujące w obiekcie myjnie dezynfektory
Układ sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej
Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z instalacją i serwisowaniem systemu
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie