## Pakiet 1
|  | DZ/24/2021 -Załącznik nr 2 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Pakiet nr 1
| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
| 1 | Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu nadoctowego i Diazaadamantany ( ISAZONE) zgodny z UNI PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885. | Tak |  | 5 L | 15
| 2 | Paski testowe do pomiaru aktywności i minimalnej zalecanej koncentracji Kwasu nadoctowego w preparacie z pozycji 1 . Opakowanie 100 sztuk | Tak |  | 100 szt | 12
| 3 | Detergent - multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco - dezynfekujące. Opakowanie 1 L | Tak |  | 1 L | 15
[7 empty] | Wartość całego pakietu |  | 0 | 0 | 0
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie

## Pakiet 2
| DZ/24/2021 - Załącznik nr 2 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Pakiet nr 2
Lp. | Opis | Parametry wymagane | Produkt | Wielkość opakowania | Ilość trzyletnia | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Łącznie
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny | Tak |  | 20 L | 30
2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. | Tak |  | 20 L | 20
3 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. | Tak |  | 5L | 90
4 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulguje w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) | Tak |  | 400 ml | 30
5 | Płynny, nie wymagający aktywatora środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym, sporobójczym . Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą PN EN 14885. Środek zawierający w swoim składzie kwas nadoctowy w ilości 15g kwasu nadoctowego na 100g koncentratu. pH roztworu roboczego ok 3 w wodzie zdemineralizowanej. Środek odpowiedni do dezynfekcji w temperaturze 25-350C. Kompatybilny ze środkiem myjącym w pozycji 1. Odpowiedni do endoskopów wszystkich wiodących producentów. | Tak |  | 4,75 L | 25
6 | Płynny, alkaliczno-enzymatyczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze rotworu wynosi 11,0 – 11,3. Środek posiadający w swoim składzie: min. alkokysylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. | Tak |  | 5L | 25
7 | Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi instrumentarium stomatologicznym. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak również w myjniach ultradźwiękowych. Środek posiadający możliwość usuwania biofilmu (zgodnie z 15883-4). Środek zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy (proteaza, lipaza i amylaza) oraz izotridekanol etoksylowany, kwasy sulfonowe, charakteryzujący się pH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Działający już w stężeniu od 1ml/l. | Tak |  | 5L | 25
8 | Alkaliczny środek do mycia kaczek i basenów, usuwający szczególnie silne zabrudzenia z mydła i cytostatyków z ludzkich odchodów. Niepieniący, dostosowany do wody o każdej twardości. Stosowany w myjniach naczyń sanitarnych wyposażonych w pompę dozującą środek myjący. Dozowany w ilości 1-3 ml/l w zależności od twardości wody, w etapie mycia. Zawiera w swoim składzie min. <5% fosfoniany, 15-30% EDTA, wodorotlenek sodu <1%. Wartość pH roztworu roboczego mieści się w granicach 11,2-11,5, gęstość 1,2g/cm³, lepkość < 50mPas. Spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EC załącznik I | Tak |  | 5L | 15
9 | Lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas. Spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG załącznik I | Tak |  | 5L | 8
[6 empty] | Wartość całego pakietu |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga instalacji i serwisowania centralnego Układu Dozowania.
Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30l.
Układ nie ingerujący w pracujące w obiekcie myjnie dezynfektory
Układ sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej
Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z instalacją i serwisowaniem systemu
Parametry wymagane, stanowią parametry graniczne odcinające- niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanym produkcie