Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem:

- Pakiet I -    6 sztuk klimatyzatorów do Pawilonów: D, A oraz C;

- Pakiet II - 10 sztuk klimatyzatorów przenośnych wraz z uszczelkami okiennymi (10 szt.)- Pawilon C-CLM, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – DZ/12/ZO/2021.

- Pakiet I – łącznie 6 klimatyzatorów, w tym:

- 3 klimatyzatory w Pawilonie D- na Bloku Operacyjnym, z czego:

- Korytarz czysty- 2 klimatyzatory 5,0 kW;

- Korytarz socjalny- 1 klimatyzator 7,0 kW.

- Administracja I piętro- Sekcja Higieny i Żywienia pokój Koordynatora- 1 klimatyzator I p.- 3,5kW

- Sekretariat Dyrekcji- Administracja IIp.- 1 klimatyzator – 3,5 kW

- Centrum Leczenia Mukowiscydozy gabinet zabiegowy I p – 1 klimatyzator 3,5 kW

- Pakiet II:

- Dostawa 10 klimatyzatorów przenośnych typu ADLER AD 7909 lub równoważny;

- Dostawa 10 sztuk uszczelek okiennych do klimatyzatorów- do opomiarowania w siedzibie Zamawiającego.

- Oferta powinna  uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do kompleksowej realizacji usługi, w tym m.in.:

- Cenę urządzeń,  dostawę, cenę usługi, szkolenie personelu z obsługi urządzeń, konfigurację, uruchomienie itp.

- Po stronie Wykonawcy jest również wykonanie zasilania elektrycznego (doprowadzenie z odpowiednich rozdzielnic), jednostki zewnętrzne umieszczone nie od frontu budynku- zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wszystkie urządzenia posiadające funkcje: grzanie-chłodzenie.

6,16 kW – 1 szt.

- Dostawa nowych klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy 
w Dziekanowie Leśnym (pakiet I, pakiet II - tylko dostawa);

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione urządzenia do siedziby Zamawiającego w Dziekanowie Leśnym, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko;

- Doprowadzenie instalacji elektrycznej celem uruchomienia urządzeń na koszt Wykonawcy po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym;

- Zasilanie w cenie Oferty – po stronie Wykonawcy, jednostki zewnętrzne umieszczone nie od frontu budynku;

- Przekazanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych danych dotyczących ewentualnej konieczności dokonania wpisu do CRO;

- Gwarancja: min. 60 miesięcy;

- Bezpłatny przegląd urządzeń – 1 raz w roku w okresie gwarancji;

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, z materiałów własnych;

- Wykonawca zapewni na terenie prac należyty ład i porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP;

- Wskazana wizja lokalna na koszt Wykonawcy celem zapoznania się ze wskazanymi przez Zamawiającego pomieszczeniami oraz dostosowaniem do nich odpowiednich urządzeń, a także opomiarowaniem uszczelek okiennych i określeniem, z których rozdzielnic zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne, wykonanie zasilania elektrycznego w cenie Oferty itp.;

Kontakt do pracowników upoważnionych do wyznaczenia terminu wizji i uczestniczeniu w niej:

Dział Techniczno Eksploatacjny; email.: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl; tel: 22 76 57 113, 110, 397

- Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek przekazać protokół wykonania prac wraz 
z dokumentacją powykonawczą (m.in. gwarancje, atesty itp. na zastosowane materiały);

- Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obydwie strony Umowy, protokół będzie także podstawą do wystawienia faktury VAT;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu oraz na ustalonych warunkach;

- Wykonawca zobowiązuje się zutylizować na swój koszt wszelkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia;

- Harmonogram prac do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad technicznych, nowy i posiadający wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania;

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez zakłócania bieżącej pracy poszczególnych szpitalnych jednostek oraz pozostawi miejsce prac w stanie takim, jak uprzednio;

- Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem bankowym w terminie …..* dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy (* termin płatności faktury VAT do jedno z kryteriów oceny ofert).

- Termin realizacji do 3 tygodni od dnia podpisania umowy; (termin realizacji to jedno z kryteriów oceny ofert);

- Wykonawca zapewni na terenie prac należyty ład i porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu oraz na ustalonych warunkach;

- Wykonawca zobowiązuje się zutylizować na swój koszt wszelkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia;

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez zakłócania bieżącej pracy poszczególnych szpitalnych jednostek oraz pozostawi miejsce prac w stanie takim, jak uprzednio

- Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek przekazać protokół wykonania prac  wraz z dokumentacją powykonawczą (m.in. gwarancje, atesty itp.);

Opis warunków wymaganych od Wykonawców:

- posiadanie uprawnienia sep kat 1 e oraz d, aktualnego szkolenia bhp, Badania wyjściowe, posiadanie Certyfikatów: F-gaz Przedsiębiorstwo, F-gaz personalny.

- Posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).