## Arkusz1
Załącznik nr 2 a
Nr pakietu | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
pakiet I | Myjnia Dezynfektor | Steelco | EW1/2 | 1704310LL031/2017 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd powinien uwzględniać wymianę filtru HEPA, filtru wstępny powietrza, filtr wody 0,45mikrona, filtr wody 0,1mikrona | 2021-12-01
Razem
Pakiet II | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019762/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
2 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019763/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
3 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019764/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
4 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019765/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta Załącznik nr 2 a | 2021-11-01
5 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019773/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
6 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019771/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
7 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019772/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
8 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019766/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
9 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019767/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
10 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019768/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
11 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019769/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
12 | Kardiomonitor | Northerm | Virgo | E1019770/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
Razem
Pakiet III | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Przenośny koncentrator tlenu | Inogen | Inogen One G3 | 16436959/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. Przegląd uwzględniający wymianę filtra powietrza i filtra antybakteryjnego. | 2021-12-01
2 | Analizator stężenia tlenku azotu w powietrzu | Medisoft | Feno | 160202-04-0096/2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny wedle zalecen producenta | 2021-11-01
3 | Urządzenie do diagnostyki refluksu krtaniowo- gardłowego | Restech | DxPh | 2680/5430 rok.prod.2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględniający kontrolę działania czytnika kart, kontrolę działania wyświetlacza, kontrolę działania przycisków, kalibrację na sondzie testowej oraz konserwację i czyszczenie. | 2021-12-01
4 | Aparat do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów | Eco Medics | Exhalyzer D | 301601000388/ 2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta uwzględnia wymianę filtra pyłkowego , filtra HME oraz przewodu Nafion | 2021-12-01
Razem
Pakiet IV | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Nóż harmoniczny | ETHICON ENDO SURGERY/J&J | Gen 11 | 1111219509/2012 | 1 | [6 empty] | Preegląd techniczny wedle zaleceń producenta
Razem
Pakiet V | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Zestaw endoskopowy / tor wizyjny artroskopowy W skład zestawu wchodzi: 1.Monitor 26'' 0240030960 nr.ser VEH 261K0169 2.Kamera 1288 konsola -1288010000 nr.ser 12B049924 3.kamera 1288 głowica-1288210105 nr.ser 12B045314 4.źródło światła L900- 0220210000nr. ser 12B040444 5.Rejestrator SDC Classic- 0240050989 nr.ser12A057114 | Stryker | zestaw 2012 | ZESTAW rok. prod. 2012 w skład zestawu wchodzi: 1.Monitor 26'' 0240030960 nr. ser VEH 261K0169 2.Kamera 1288 konsola -1288010000 nr. ser 12B049924 3.kamera 1288 głowica-1288210105 nr. ser 12B045314 4.źródło światła L900- 0220210000 nr. ser 12B040444 5.Rejestrator SDC Classic- 0240050989 nr.ser12A057114 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
2 | Zestaw napędów ortopedycznych / wiertarka | Stryker | Cordles Drive3 | Zestaw 2011 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
3 | Zestaw napędów ortopedycznych /konsola/ | Stryker | Core Set | Zestaw 2009 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
4 | Wiertarka ortopedyczna , dwuprzyciskowa 2 szt. | Stryker | Stryker CDS 8 | 1818612883, 1801906063/2018 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-10-01
Razem
Pakiet VI | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | pulsoksymetr | Nellcor | N560 | 11107070225 rok.produkcji 2007 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
2 | inkubator | ATOM MEDICAL CORP | Atom V-85 | 711112/1997 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
3 | ssak uniwersalny jezdny | Labor AGA | SU-2 | 227/2003r | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
4 | ssak unwersalny jezdny | Labor AGA | SU-2 | 226/2003r. | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
5 | pompa strzykawkowa | Ascor | Sep 11S | 1996 rok | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
6 | pompa strzykawkowa | Fresenius Vial | Pilote A2 | 016093/18484846 rok.prod. 2003 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
7 | pompa strzykawkowa | Fresenius Vial | Pilote A2 | 016290/18308509 rok prod. 2003 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
8 | pompa strzykawkowa | Fresenius Vial | Pilote Cis | 016290/18308521 rok prod.2003 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
9 | ssak | MEDICAL ERES | MEVACS M20 | 1403404/2008r | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
10 | mikroskop | Carl Zeiss Jena | Carl Zeiss Jena | 637637/1998 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
11 | mikroskop | Nikon | SE | 9015111/1999 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
12 | ssak elektryczny | Ogarit | SO-5/40 Tornado | 1101/129/12 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
13 | monitor zwiotczenia mięsni | LIFE TECH | Ezstim II model ES 400 | OL 2850027/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
14 | monitor zwiotczenia mięsni | LIFE TECH | Ezstim II model ES 400 | OL3050013/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
15 | lampa operacyjna | Mediland | sufitowa ESTELLA typ 75 ACW plus | 072901301 V0.01/2007 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
16 | lampa operacyjna | Mediland | sufitowa ESTELLA typ 75 plus | 074400701V0.01/ 2007 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
17 | lampa operacyjna | Mediland | ESTELLA typ 7 plus | 072901301VO.01/ 2007 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
18 | Audiometr impendencyjny | Interacustics | AT 235 H | 745374/2008r | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
Razem
Pakiet VI I | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Procesor wizyjny HD ze źródłem światła | Fujifilm | EPX-2500 | 2V564K307 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
2 | Wideo bronchoskop | Fujifilm | EB - 530 T | 1B084K592 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
3 | Wideo bronchoskop | Fujifilm | EB - 530P | 1B085K180 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
Razem
Pakiet VI II | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Unit laryngologiczny | Otopront GmbH | Basic Plus | 33857/2012 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny według zaleceń producenta . Przegląd techniczny uwzględnia wymianę filtra powietrza systemu ssania ,wymianę filtra antybakteryjnego wody ,testy bezpieczeństwa elektrycznego) zgodnie z normą EN62353 | 2022-02-01
2 | Unit laryngologiczny | Otopront GmbH | Basic Plus | 33854/2012 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny według zaleceń producenta . Przegląd techniczny uwzględnia wymianę filtra powietrza systemu ssania ,wymianę filtra antybakteryjnego wody ,testy bezpieczeństwa elektrycznego) zgodnie z normą EN62353 | 2021-11-01
Razem
Pakiet IX | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Urządzenie myjąco – dezynfekujące | Getinge | FD 1810 | W50037146/2012r | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd techniczny z uwzględnieniem wymiany wężyka detergentu | 2021-12-01
Razem
Pakiet X | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Elektromiograf | Maser /Micromed | MQ 1200 ME | NG1-0001/00-06/2000 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględnia testowanie, kalibrację, czyszczenie, wymianę baterii, aktualizację oprogramowania, test bezpieczeństwa elektrycznego wg. normy PN-EN 62353 | 2021-09-01
Razem
Pakiet XI | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza bez użycia wody i mieszania płytek krwi | Sarsted | Sahara typ III | 99125073/2017r. | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny według zaleceń producenta oraz walidacja z procesem rozmrażania. | grudzien 2021
Razem
Pakiet XII | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Urządzenie do masażu | Meden- Inmed Sp.zo.o | WKG | 33-2012/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
2 | Aparat do elektroterapii | EiE Otwock | Multitronic MT-3 | 846/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
3 | Ergometr rowerowy | Kettler | AXIOM P2 | 0972/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
4 | orbitek Crosstrainer | Kettler | UNIX P | 095/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
5 | Rotor elektryczny | Paradigm | ACTIV CYCLE 710 | 811084710100308/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
6 | Rotor elektryczny | Tzora Kinetec | CYCLA 3A3Y | 31001201046/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
7 | lampa terapeutyczna | Zepter | BIOPRON 2 MEDICAL | 028-1206-1012/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
8 | Stół do pionizacji | Meden- Inmed Sp.zo.o | Vertimo classic | 0101-2014/2014 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
9 | Pionizator z elektryczną zmianą ( stół | Dewart |  | H6434020009/2008r | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
10 | Stół do masażu | Meden Inmed | TerapeutaMS2.F4 | 45-2011/2011 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
Razem
Pakiet XIII | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
| Zestaw do litotrypsji endourologicznej . Zestaw składa się z nastepujących elementów: 1.1 Jednostka główna lithoClast Master z kompletem akcesoriów - 1 kompl. Nr. kat. FT -128 nr. ser; BC 02882 1.2. Głowica pneumatyczna pn3 z kompletem akcesoriów - 1 kompl. nr.kat.FR-089 nr.ser.BZ07404 1.3 Głowica ultradźwiękowa Vario z kompletem akcesoriów nr. kat. FR-142 , nr. ser: DH 06874, DH06875 2 komplety. 1.4 Pompa ssąca LithoPump nr. kat.FT184 o nr.ser. DJ 01106 1 kompl. | EMS | 1.1 Jednostka główna lithoClast Master z kompletem akcesoriów - 1 kompl. Nr. kat. FT -128 nr. ser; BC 02882 1.2. Głowica pneumatyczna pn3 z kompletem akcesoriów - 1 kompl. nr.kat.FR-089 nr.ser.BZ07404 1.3 Głowica ultradźwiękowa Vario z kompletem akcesoriów nr. kat. FR-142 , nr. ser: DH 06874, DH06875 2 komplety. 1.4 Pompa ssąca LithoPump nr. kat.FT184 o nr.ser. DJ 01106 1 kompl | BC 02882/2018 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-10-01
Razem
UWAGA: Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.