## Arkusz1
Załącznik nr 2a do SWZ - Wykaz urządzeń DZ/34/2021
Pakiet I | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Przenośny koncentrator tlenu | Inogen | Inogen One G3 | 16436959/2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. Przegląd uwzględniający wymianę filtra powietrza i filtra antybakteryjnego. | 2021-12-01
2 | Analizator stężenia tlenku azotu w powietrzu | Medisoft | Feno | 160202-04-0096/2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny wedle zalecen producenta | 2021-11-01
3 | Urządzenie do diagnostyki refluksu krtaniowo- gardłowego | Restech | DxPh | 2680/5430 rok.prod.2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględniający kontrolę działania czytnika kart, kontrolę działania wyświetlacza, kontrolę działania przycisków, kalibrację na sondzie testowej oraz konserwację i czyszczenie. | 2021-12-01
4 | Aparat do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów | Eco Medics | Exhalyzer D | 301601000388/ 2016 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta uwzględnia wymianę filtra pyłkowego , filtra HME oraz przewodu Nafion | 2021-12-01
Razem
Pakiet II | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Nóż harmoniczny | ETHICON ENDO SURGERY/J&J | Gen 11 | 1111219509/2012 | 1 | [6 empty] | Preegląd techniczny wedle zaleceń producenta
Razem
Pakiet III | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Procesor wizyjny HD ze źródłem światła | Fujifilm | EPX-2500 | 2V564K307 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
2 | Wideo bronchoskop | Fujifilm | EB - 530 T | 1B084K592 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
3 | Wideo bronchoskop | Fujifilm | EB - 530P | 1B085K180 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-12-01
Razem
Pakiet IV | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Unit laryngologiczny | Otopront GmbH | Basic Plus | 33857/2012 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny według zaleceń producenta . Przegląd techniczny uwzględnia wymianę filtra powietrza systemu ssania ,wymianę filtra antybakteryjnego wody ,testy bezpieczeństwa elektrycznego) zgodnie z normą EN62353 | 2022-02-01
2 | Unit laryngologiczny | Otopront GmbH | Basic Plus | 33854/2012 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny według zaleceń producenta . Przegląd techniczny uwzględnia wymianę filtra powietrza systemu ssania ,wymianę filtra antybakteryjnego wody ,testy bezpieczeństwa elektrycznego) zgodnie z normą EN62353 | 2021-11-01
Razem
Pakiet V | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
1 | Urządzenie do masażu | Meden- Inmed Sp.zo.o | WKG | 33-2012/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
2 | Aparat do elektroterapii | EiE Otwock | Multitronic MT-3 | 846/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
3 | Ergometr rowerowy | Kettler | AXIOM P2 | 0972/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
4 | orbitek Crosstrainer | Kettler | UNIX P | 095/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
5 | Rotor elektryczny | Paradigm | ACTIV CYCLE 710 | 811084710100308/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
6 | Rotor elektryczny | Tzora Kinetec | CYCLA 3A3Y | 31001201046/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
7 | lampa terapeutyczna | Zepter | BIOPRON 2 MEDICAL | 028-1206-1012/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
8 | Stół do pionizacji | Meden- Inmed Sp.zo.o | Vertimo classic | 0101-2014/2014 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
9 | Pionizator z elektryczną zmianą ( stół | Dewart |  | H6434020009/2008r | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
10 | Stół do masażu | Meden Inmed | TerapeutaMS2.F4 | 45-2011/2011 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-11-01
Razem
Pakiet VI | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | uwagi | termin wykonania przeglądu
| Zestaw do litotrypsji endourologicznej . Zestaw składa się z nastepujących elementów: 1.1 Jednostka główna lithoClast Master z kompletem akcesoriów - 1 kompl. Nr. kat. FT -128 nr. ser; BC 02882 1.2. Głowica pneumatyczna pn3 z kompletem akcesoriów - 1 kompl. nr.kat.FR-089 nr.ser.BZ07404 1.3 Głowica ultradźwiękowa Vario z kompletem akcesoriów nr. kat. FR-142 , nr. ser: DH 06874, DH06875 2 komplety. 1.4 Pompa ssąca LithoPump nr. kat.FT184 o nr.ser. DJ 01106 1 kompl. | EMS | 1.1 Jednostka główna lithoClast Master z kompletem akcesoriów - 1 kompl. Nr. kat. FT -128 nr. ser; BC 02882 1.2. Głowica pneumatyczna pn3 z kompletem akcesoriów - 1 kompl. nr.kat.FR-089 nr.ser.BZ07404 1.3 Głowica ultradźwiękowa Vario z kompletem akcesoriów nr. kat. FR-142 , nr. ser: DH 06874, DH06875 2 komplety. 1.4 Pompa ssąca LithoPump nr. kat.FT184 o nr.ser. DJ 01106 1 kompl | BC 02882/2018 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zalecen producenta | 2021-10-01
Razem