„Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy” - DZ/33/2021

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej  działalności oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

- Bezpłatna dostawa dotycząca wniesienia, rozładunku w miejscu przyszłej eksploatacji nastąpi do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym środkiem transportu;

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać u odbiorcy instalacji dostarczonego sprzętu i  zobowiązuje się  przekazać go  do eksploatacji (montaż, pierwsze uruchomienie).

- Normy bezpieczeństwa i obsługi dot. dostarczanego sprzętu medycznego powinny być dostarczone Zamawiającemu na każde żądanie;

- Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10-cio letniego dostępu do części zamiennych;

- Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej;

- Dostarczany sprzęt musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz powinien posiadać w komplecie instrukcję obsługi i menu w języku polskim, musi być fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi materiałami eksploatacyjnymi);

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego  sprzętu;

- Wykonawca  zobowiązuje się założyć do urządzenia paszporty techniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. (oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia. 20.05.2010 r).

- Gwarancja na wszystkie elementy dostawy min.24 miesiące w tym czasie bezpłatna obsługa obejmująca przeglądy (ostatni przegląd na 14 dni przed upływem terminu gwarancji,) naprawy, konserwacje wraz z materiałami i częściami zamiennymi, dojazdy, robociznę inż. serwisowych itp,

- Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max.48 godziny (w dni robocze).

- Czas naprawy urządzenia bez wymiany części zamiennych do 5 dni roboczych a w przypadku naprawy,  wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych.

- Czas naprawy liczony od zdiagnozowania usterki. W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy wskazane terminy, zostaną naliczone kary umowne zgodnie ze wzorem umowy.

- Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany sprzętu na nowy.

- Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.

- Przeglądy techniczne wykonywane w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego.

- W pakiecie I Zamawiający wymaga odbioru wyeksploatowanej optyki w ilości 2 szt. w celu utylizacji.

- Przekazanie sprzętu opisanego w pkt. 18 nastąpi w ciągu 5 dni od podpisania umowy z Wykonawcą a potwierdzeniem przekazania sprzętu medycznego będzie protokół odbioru.

- Warunki płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.