Załącznik nr 2a do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem umowy jest zakup robota medycznego dla Bloku  Operacyjnego – 1 zestaw.

- W ramach realizacji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac niezbędnych dla zapewnienia zgodnej z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego prawidłowej pracy robota medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem,  w szczególności:

- Dostawy, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia robota medycznego oraz dostawy narzędzi
i akcesoriów chirurgicznych do wykonania 750 zabiegów.

- Przekazania Zamawiającemu dokumentacji robota medycznego. Wykonawca na własny koszt gromadzi wszelkie dokumenty dotyczące urządzeń stanowiących przedmiot umowy, a w szczególności instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne, umowy licencyjne i inne dokumenty dostarczone przez producenta urządzeń wchodzących w skład robota medycznego, a także opracuje i wykona w języku polskim i angielskim instrukcje obsługi robota medycznego, instrukcje eksploatacji robota medycznego, zawierającą wykaz czynności leżących po stronie Zamawiającego (w tym konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji, harmonogramu zrealizowania przez Wykonawcę przeglądów okresowych oraz konserwacji w ramach udzielonej gwarancji)

- Wykonawca założy paszport techniczny dla urządzeń wchodzących w skład robota medycznego, zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny).

- Odbiór dokumentacji odbędzie się na postawie protokołu odbioru. Za termin odbioru dokumentacji uznaje się  datę podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Przedmiotem odbioru robota medycznego będzie sprawdzenie wykonania całości prac instalacyjnych, zgodnie z umową, dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zrealizuje prace instalacyjne przy użyciu własnych materiałów i narzędzi. Wszelkie prace będą wykonane siłami własnymi lub przy użyciu podwykonawców, zgodnie z opracowana dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę urządzenia własnym środkiem transportu oraz wniesienie, rozładunek, montaż, instalację i uruchomienie (wykonanie niezbędnych  testów) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga przedłożenia deklaracji zgodności, certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, atesty itp. (oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.).

- Wykonawca dostarczy karty katalogowe robota medycznego z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego urządzenia medycznego, wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem, którego parametru dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Opisy, katalogi, specyfikacje załączone do oferty wykonawcy winny być sporządzone w języku polskim, czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą.

- Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany jest zapewnić zestaw narzędzi i akcesoriów wystarczających na wykonanie 750 zabiegów, które stanowiąc własność Zamawiającego, będą magazynowane i przechowywane w stanie gotowym do użycia (z zachowanym terminem ważności) przez Wykonawcę i dostarczane do Zamawiającego na każde jego wezwanie w terminie 5 dni roboczych w zamówionej ilości. Koszty magazynowania i zapewnienia odpowiednich warunków pokrywać będzie Wykonawca.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji zapewni aktualizację oprogramowania systemowego do najnowszej wersji wraz z licencją na to oprogramowanie przez okres minimum 10 lat.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego oraz asysty merytorycznej podczas zabiegu, posiadającymi aktualne certyfikaty wystawione przez Producenta robota chirurgicznego (medycznego).

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi wsparcia technicznego, w szczególności poprzez zapewnienie asysty merytorycznej podczas min. 200 pierwszych zabiegów chirurgicznych, a także do udzielenia pomocy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

- Normy bezpieczeństwa i obsługi dot. dostarczanego sprzętu medycznego będą dostarczone Zamawiającemu na każde żądanie.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10 letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt medyczny spełnia wymogi specyfikacji technicznej.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczany sprzęt medyczny był wolny od wad fizycznych i prawnych, był fabrycznie nowy, niepowystawowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim.

- Wykonawca przeprowadzi w cenie oferty bezpłatne, certyfikowane szkolenie personelu uprawniające do obsługi  robota chirurgicznego (szkolenie podstawowe) oraz szkolenie upoważniające do prowadzenia zabiegów przy użyciu robota chirurgicznego (szkolenie specjalistyczne). Szkolenie podstawowe z obsługi dostarczonego urządzenia odbędzie się w miejscu instalacji w wymiarze min. 3 dni roboczych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni  szkolenie specjalistyczne (rozszerzone) dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w nielimitowanym zakresie, przez cały okres gwarancji (minimum 5 zespołów operacyjnych z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych grupach). W razie potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji  zapewni  możliwość regularnego wsparcia aplikacyjnego.

- Potwierdzeniem wykonania szkolenia będą certyfikaty upoważniające do obsługi systemu chirurgii robotycznej przy przeprowadzaniu zabiegów medycznych. W trakcie trwania gwarancji certyfikowanie personelu medycznego po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze 84 miesiące na wszystkie urządzenia wchodzące w skład robota chirurgicznego wraz z częściami eksploatacyjnymi, akcesoriami i materiałami zużywalnymi innymi niż narzędzia chirurgiczne i akcesoria do wykonywania zabiegów. Szczegółowe warunki gwarancji poszczególnych rodzajów urządzeń będą określone w dokumencie gwarancyjnym (karta gwarancyjna), które Wykonawca dostarczy z urządzeniami.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną obsługę techniczną i serwis oraz zapewnia  bezpłatne  przeglądy okresowe dostarczonych urządzeń wchodzących w skład robota medycznego (ostatni przegląd 14 dni przed upływem terminu gwarancji). Częstotliwość przeglądów będzie się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatne naprawy, konserwacje wraz z materiałami i częściami zamiennymi, dojazdy, robociznę inż. serwisowych, itp.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszystkie wymieniane części zamienne urządzenia były fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości.

- Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie oraz zaistnieje okoliczność braku możliwości naprawy urządzenia przez Wykonawcę to zapewni on wymianę urządzenia na nowe. W przypadku określonych okoliczności przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia.

- Po otrzymaniu zgłoszenia wady Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48h (czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max.48 godziny) w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, stwierdzić czy wady są możliwe do usunięcia w miejscu użytkowania (Zamawiający dopuszcza zdalną diagnostykę za pośrednictwem udostępnionego przez Zamawiającego tunelu VPN). - Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii: telefonicznie, pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie gwarancji i serwisie pogwarancyjnym.

- Czas naprawy urządzenia bez wymiany części zamiennych  do 5 dni roboczych, a w przypadku naprawy,  wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot jest używany, chyba że sprzeciwiać się temu będzie istota wady. W przypadku dokonania naprawy w miejscu innym niż miejsce używania przedmiotu naprawy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od chwili wydania (za potwierdzeniem) wadliwego sprzętu jego upoważnionemu przedstawicielowi do chwili odbioru urządzenia do naprawy. Z czynności odbioru po naprawie Strony sporządzą protokół naprawy. Jeżeli zwłoka w wykonaniu naprawy lub wymiany wadliwej części lub urządzenia przekroczy 14 dni, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy na czas naprawy urządzenie wolne od wad o parametrach i funkcjonalności co najmniej takiej jak urządzenie naprawiane, w innym przypadku za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone kary umowne zgodnie z wzorem umowy.

- Czas naprawy liczony jest od zgłoszenia usterki.

- Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniają do wymiany podzespołu na nowy.

- Przeglądy techniczne wykonywane będą w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć narzędzia i akcesoria, których właściwa dezynfekcja 
i sterylizacja będzie możliwa w posiadanych przez Zamawiającego sterylizatorach i myjnio-dezynfektorach.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy dedykowanych narzędzi i akcesoriów  najnowszej generacji. Wszystkie dostarczane narzędzia i akcesoria będą posiadały zachowaną gwarancję zgodnie z wytycznymi producenta.

- Warunki płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT;