Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 06:

•usługa wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną, obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06: łącznie ok. 120 m3 czyszczenie 3 sztuk osadników przepływowych - jednorazowo ok. 20 m3 i 6 czyszczeń w roku

•usługa czyszczenia studzienek odwadniających- 4 sztuki każdorazowo- każda po ok.2,5m3,                        tj. łącznie 10m3 jednorazowo- 6 razy w roku- ok. 60m3 - kod odpadu również 20 03 06 przy założeniu 60m3 odpadu na rok i 6 czyszczeń w roku.

Odbiory odpadów o kodzie 20 03 06 (kompleksowa usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów) odbywać się będą na każde telefoniczne lub e-mailowe wezwanie Zamawiającego (odbiór odpadów w ciągu maksymalnie 2-3 dni od momentu zgłoszenia od poniedziałku do piątku                              w godzinach 8:00-15:30-odbiór ustalany każdorazowo indywidualnie);Po wystawieniu przez Zamawiającego KPO – Wykonawca ma obowiązek potwierdzić KPO oraz transport odpadów w systemie BDO; Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wraz z potwierdzonym terminem odbioru; w razie niemożności dokonania przez Wykonawcę odbioru w proponowanym przez Zamawiającego  terminie, Wykonawca  zobowiązany jest do ustalenia innego dogodnego terminu odbioru; w przypadku braku uzgodnienia dogodnego terminu dla Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć zastępcę wyposażonego w odpowiednio wyspecjalizowany pojazd, przeznaczony do realizacji w/w usług- w terminie do 3 dni roboczych;

Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi za pomocą środków transportu spełniających obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie w transporcie                               i przekazanie odebranych od Zamawiającego nieczystości płynnych gospodarczych do zlewni ścieków bytowo-gospodarczych;

Wykonawca odpowiada za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zgodnie                                  z obowiązującymi przepisami prawa;

Zamawiający zastrzega sobie, iż w/w. ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe, ostateczna ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego związane z mniejszą ilością odebranych odpadów;

-Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi ma obowiązek niezwłocznie przekazać  Protokół z czyszczenia przepompowni (dot. 20 03 06) oraz potwierdzić odbiór za pomocą KPO w systemie BDO – KPO dotyczy obydwu rodzajów odpadów;