Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie kompleksowej modernizacji ciągów komunikacyjnych w Szpitalu, modernizacji wraz wyposażeniem Oddziału Dziennej Rehabilitacji (Pawilon D), modernizacji wraz wyposażeniem Zakładu Diagnostyki Obrazowej ( Pawilon H), modernizacji infrastruktury wraz z wyposażeniem Pionu Zabiegowego SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Zakres prac do wykonania programu funkcjonalno-użytkowego  :

- Prace przygotowawcze – inwentaryzacja pomieszczeń

- Kompleksowa modernizacja oddziałów dziennych z zapleczem administracyjnym 1 i 2 piętro – Pawilon D,

- Kompleksowa modernizacja Bloku Operacyjnego (min. kompleksowe wykonanie Sali nr 4 zabiegowo-operacyjnej ) wraz z wymianą sprzętu/ aparatury medycznej  - Pawilon D,

- Kompleksowa modernizacja poddasza Pawilonu D (min. centrale wentylacyjne, centrale klimatyzacyjne, docieplenie stropodachu, naprawa dachu, naprawa kominów),

- Pawilon D - wykonanie nowego szybu windowego na oddziały i blok operacyjny,

- Kompleksowa modernizacja sterylizatorni wraz z wyposażeniem sprzętowym – Pawilon D,

- Kompleksowa modernizacja Oddziału Dziennego Rehabilitacji – Pawilon D,

- Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pawilonu H pod pracownię Rezonansu Magnetycznego oraz modernizacja gabinetów zabiegowych                           wraz z wyposażeniem sprzętowym/ aparatury medycznej,

- Kompleksowa modernizacja Pawilonu G przygotowanie pod poradnie zabiegowe                             wraz z wyposażeniem sprzętowym -  parter, szatnie, I piętro,

- Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych Pawilon II D, Pawilon II E, Pawilon E, Pawilon G, Pawilon F min. kompletna wymiana/modernizacja CO, kanalizacja , elektryka, oświetlenie, teletechnika, wymiana stolarki drzwiowej,

- Uwzględnienie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami-informacja dla pacjenta (drogowskazy),

- Dla wszystkich wyżej wymienionych lokalizacji należy również uwzględnić modernizację/instalację w zakresie systemów IT, tj:

  - Instalację PD (Punktów Dystrybucyjnych) sieci wraz z ich wyposażeniem: UPS, panele krosowe, przełączniki zarządzalne, panel wentylatorów z czujnikiem temperatury, organizery. PD powinny znajdować się w wydzielonych klimatyzowanych 24h pomieszczeniach wyposażonych w system alarmowy z powiadomieniem o min.: zalaniu, pożarze, przekroczeniu określonej temperatury. Wszystkie PD powinny być odpowiednio uziemione oraz zasilane dedykowanym przyłączem prądowym.

  - Instalację infrastruktury światłowodowej umożliwiającej transmisję głównych magistrali o prędkości min 100Gbps pomiędzy każdym PD a Serwerowniami.

  - Instalację infrastruktury miedzianej do wszystkich hostów sieci umożliwiającej transmisję min 2,5Gbps,

  - Serwerownia – instalacja nowego środowiska serwerowego HA z uwzględnieniem dodatkowych urządzeń do backupu wraz z specjalistycznym oprogramowaniem, routery, przełączniki zarządzalne corowe oraz pozostałe wraz z oprogramowaniem do zarządzania siecią w wersji rozszerzonej. Dodatkowo dedykowany UPS z bypassem.

  - Instalacja nowego systemu roamingowego WiFi dla Pacjenta wraz z oprogramowaniem do zarządzania,

  - Instalacja monitoringu w zakresie sal Pacjenta (1 kamera na łózko), a także wszystkie ciągi komunikacyjne oraz windy (należy uwzględnić pomieszczenie wydzielone – PD dla rejestratorów do monitoringu – fizycznie odseparowana sieć – spełniające wymogi dla jak powyżej wym. PD),

  - Instalacja Kontroli Dostępu dla wszystkich pomieszczeń (rozbudowa istniejącego rozwiązania Szpitala),

  - Dostawa/Instalacja sprzętu komputerowego na stanowiska robocze w zakresie: komputer typu ALLinOne wraz z oprogramowaniem, zasilacz awaryjny, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki A3/A4, drukarki etykiet, drukarki opasek, skanery kodów, tablety medyczne, urządzenia do podpisu cyfrowego,

  - Dostawa/Instalacja Systemu do Obsługi Kolejek Pacjenta wraz z Systemem Przywoławczym.

Opracowanie PFU modernizacji poszczególnych Pawilonów Szpitala ma polegać na dostosowaniu funkcjonalnym Pawilonów Szpitala do aktualnych obowiązujących przepisów, wytycznych i norm oraz do współczesnych dobrych praktyk w dziedzinie projektowania przestrzeni służby zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach projektowych, rozwiązań technologicznych, materiałowych , sprzętowych, wyrobów (materiały i urządzenia, sprzęt) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w podmiotach użyteczności publicznej.

Program funkcjonalno-użytkowy winien być wykonany zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja sporządzona będzie w trzech egzemplarzach w formie papierowej i jeden egzemplarz w formie elektronicznej (PDF).

Miejscem odbioru kompletnego opracowania będzie siedziba Zamawiającego.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji będzie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli .