## Zał nr 2 a
| Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy | [10 empty] | DZ/05/2022
Wykaz sprzętu medycznego
Zadanie 1.
Lp | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Uwagi | Termin wykonania przeglądu | Termin wykonania przeglądów
1. | Zestaw do badania pletyzmografii całego ciała i dyfuzji plus pompa kalibracyjna 1szt. | Care Fusion | Master Screen/diffiusion | 696924/2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględnia: sprawdzenie poprawności wszystkich funkcji aparatu , przeprowadzenie procedury przeglądowej, kalibrację czujników ciśnienia, wykonanie serii testów oprogramowania, wgranie najnowszych poprawek do oprogramowania. | Marzec | wrzesień 2022/2023
2 | Zestaw spirometr i oscylometria plus pompa kalibracyjna 1 szt. | Care Fusion | Vyntus IOS | 42201083/2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględnia: sprawdzenie poprawności wszystkich funkcji aparatu , przeprowadzenie procedury przeglądowej, kalibrację czujników ciśnienia, wykonanie serii testów oprogramowania, wgranie najnowszych poprawek do oprogramowania | Marzec | wrzesień 2022/2023
Razem :
Zadanie 2.
Lp | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Uwagi | Termin wykonania przeglądu | Termin wykonania przeglądu
1. | Sterylizator parowy nr1 : Century V120 UDT2127002877 | Steris LDT USA | Century V120 UDT2127002877 | 0336307-02/2007 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
2 | Sterylizator parowy nr2. | Steris LDT USA | Century V120 UDT2127002876 | 0329008-18/2008 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
3. | Sterylizator gazowy | Steris LDT USA | Eagle 3017 | 0327708-08/2008 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
4. | Zgrzewarka do rękawów | HAWO NIEMCY | HAWO | HAWO HM 800 DC/2008 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
5. | Utylizator tlenku etylenu MAC | MAC | MAC | 3518/2008 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
6. | Suszarka do narzędzi anestezjologicznych | Silwer stal Dania | 332HF | 703516/2008 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
7 | Myjnia dezynfektor | KEN DANIA | KEN 2314 | 52566/2008r | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
8 | Myjnia dezynfektor | KEN DANIA | KEN 2314 | 5265/2008r | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta . Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
9 | Myjnia dezynfektor | KEN DANIA | VSC5 | 50492/2008r | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. | Październik | wrzesień 2022/2023
Razem
Zadanie3.
Lp | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Uwagi | Termin wykonania przeglądu | Termin wykonania przeglądu
1. | Przenośny koncentrator tlenu | Inogen | Inogen One G3 | 16436959/2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny wg. zaleceń producenta. Przegląd uwzględniający wymianę filtra powietrza i filtra antybakteryjnego. | Grudzień | 22.11.2022/2023
2 | Analizator stężenia tlenku azotu w powietrzu | Medisoft | FENO | 160202-04-0096/2016 | 3 | [6 empty] | Przegląd techniczny wg. zaleceń producenta dokonywany dwa razy w roku. Przegląd w listopadzie uwzględniający wymianę worka na próbkę , przegląd w maju uwzględniający wymianę kolumny absorpcyjnej. | Listopad /maj | listopad 2022/, maj 2023; listopad 2023
3. | Urządzenie do diagnostyki refluksu krtaniowo- gardłowego | Restech | DxPh | 2680/5430 rok.prod.2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględniający kontrolę działania czytnika kart, kontrolę działania wyświetlacza, kontrolę działania przycisków, kalibrację na sondzie testowej oraz konserwację i czyszczenie. | Grudzień | listopad 2022/2023
4. | Aparat do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów | Eco Medics | Exhalyzer D | 301601000388/ 2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta uwzględnia wymianę filtra pyłkowego , filtra HME oraz przewodu Nafion. | Grudzień | listopad 2022/2023
Razem
Zadanie 4
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Uwagi | Termin wykonania przeglądu | Termin wykonania przeglądu
1. | Urządzenie do rehabilitacji oddechowej | Air linque | Alpha 300 | 35162115/2015r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. ( w skład przeglądu wchodzi wymiana części zużywalnych przewidzianych w instrukcji , wykonanie kalibracji oraz testów końcowych przeglądu. | Maj | maj 2022/2023
Razem
Zadanie 5
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | Cena. jedno. netto | Stawka VAT [%] | Cena. jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Uwagi | Termin wykonania przeglądu | Termin wykonania przeglądu
1. | Myjnia dezynfektor | Sani System | ERLEN 1.45 | 04/16-5049 rok.prod.2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta | Lipiec | 22.07.20222/2023
2. | Myjnia dezynfektor | Sani System | ERLEN 1.45 | 04/16-5052 rok.prod.2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta | Lipiec | 22.07.20222/2023
3. | Myjnia dezynfektor | Sani System | ERLEN 1.45 | 04/16-5050 rok.prod.2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta | Lipiec | 22.07.20222/2023
4. | Macerator INCOMATIC | Sani System | Incomatic | 1604038 rok.prod.2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta | Lipiec | 22.07.20222/2023
5. | Macerator INCOMATIC | Sani System | Incomatic | 1604037 rok.prod.2016 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta | Lipiec | 22.07.20222/2023
Razem
Zadanie 6
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Numer fabryczny/rok produkcji | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Pompa laparoskopowa | R.Wolf | typ.2216 | 1807CE0824/2018 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | sierpień 2022/2023
2 | Tor wizyjny HDTV do endourologii z wyposażeniem: w zestawie : -Endoskopowy Monitor medyczny LCD typ.5370124.sn 3103115, -źródło światła typ.Xenon , moc 300W nr.kat 5132 sn.1100165190 , - urządzenie do rejestracji obrazów Medi Capture usb 300 nr. kat. 5654.006 sn.3209171 | R. Wolf | kamera nr. kat 855500113 CCD HD , głowica kamery sn.1L01205, monitor typ.5370124. , źródło światła typ.5132 Medi Capture sn.3209171 | Monitor typ.5370124.sn 3103115, źródło światła 5132 sn.1100165190 , Medi Capture sn.3209171 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | sierpień 2022/2023
3 | Pompa urologiczna do URS-ów typ.2224.0011 nr.ser.120287. W zestawie kabel sieciowy , zestaw węży silikonowych wielokrotego użytku. | R. Wolf | typ.2224.0011 | 120287/2012 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | sierpień 2022/2023
4 | Zestaw laparoskopowy: | R. Wolf | - kamera 3CCD HD nr. kat.85550012 | - kamera 3CCD HD nr. kat.85550012, nr. ser 1100165375 i głowica/główka kamery autoklawowalna nr.kat 85550.912 nr.se 12021065 -Monitor LCD 24'' typ. 5370.124 nr. ser 3103118/2012 f-my Sony - Monitor LCD 24'' typ. 5370.124 nr. ser 3103715/2012 f-my Sony - źródło światła Xenon 300W typ. 5132.001 nr. ser 1100167297/2012 - Insuflator laparoskopowy CO2 typ.2232.021 nr. ser 1100166433/2012 -pompa laparoskopowa ssąco-płucząca typ.2215.001 nr. ser 123313 - Urządzenie do rejestracji obrazów Nagrywarka Medi Cap USB 300HD typ.5654.006 nr. ser 3209205 W zestawie przycisk nożny typ.5602.981 nr. ser 4500101476 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | sierpień 2022/2023
| W skład zestawu wchodzi : - kamera 3CCD HD nr. kat.85550012, nr. ser 1100165375 i głowica/główka kamery autoklawowalna nr.kat 85550.912 nr.se 12021065 -Monitor LCD 24'' typ. 5370.124 nr. ser 3103118/2012 f-my Sony - Monitor LCD 24'' typ. 5370.124 nr. ser 3103715/2012 f-my Sony - źródło światła Xenon 300W typ. 5132.001 nr. ser 1100167297/2012 - Insuflator laparoskopowy CO2 typ.2232.021 nr. ser 1100166433/2012 -pompa laparoskopowa ssąco-płucząca typ.2215.001 nr. ser 123313 - Urządzenie do rejestracji obrazów Nagrywarka Medi Cap USB 300HD typ.5654.006 nr. ser 3209205 W zestawie przycisk nożny typ.5602.981 nr. ser 4500101476 |  | - Monitor LCD 24'' typ. 5370.124 2 szt. | [8 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta
|  |  | -- źródło światła Xenon 300W typ. 5132.001 | [8 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta
|  |  | -- Insuflator laparoskopowy CO2 typ.2232.021 | [8 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta
|  |  | - pompa laparoskopowa ssąco-płucząca typ.2215.001 | [8 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta
|  |  | - Urządzenie do rejestracji obrazów Nagrywarka Medi Cap USB 300HD typ.5654.006 - przycisk nożny typ.5602.981 | [8 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta
5 | litotryptor ultradźwiękowy z pompą ssącą typ.2271.001. nr. ser.1100165405 W zestawie kabel sieciowy 2440.03, wąż odsysający 64221.093 , ochronach na uszy 2167.951, włącznik nożny 2030.12, klucz do montażu 74003.009,zestaw czyszczący do przetwornika i sonotrod ( 2167.508,2167.509). - przetwornik ultradźwiękowy nr. kat 2271.501 2 szt. nr. ser 5000239522,5000239517 - pompa ssąco typ. urologiczny - kompletna z drenami autoklaw owalnymi nr. kat 2207.001 nr. ser 1100166056 | R .Wolf | typ.2271.001 | 1100165405/2012 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | sierpień 2022/2023
6 | Pompa do Ureterorenoskopii ( Pompa do URS-ów) 1 szt. |  | Pompa urologiczna typ: 2224: | nr. ser. pompy: 170469/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | wrzesień 2022/2023
7 | Nagrywarka do zabiegów Endoskopowych ( urządzenie do rejestracji obrazów i filmów HDTV | R. Wolf | MediCapture USB 300 | nr. ser; 3213060 / 2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | wrzesień 2022/2023
8 | Przetwornik ultradźwiękowy 2 szt. | R. Wolf | numer katalogowy typ: 2271.501 | nr.ser;5000381575/2017r. nr. ser: 5000381576/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | wrzesień 2022/2023
9 | Laparoskopia diagnostyczna typ: LEVD typ: 8920.401. OP-LAPAROSCOPE SET ''EGG OF LEIPZIG'' 5.5 mm 1 szt. | R. Wolf | LEVD typ: 8920.401. | nr. ser: 5000380972/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | wrzesień 2022/2023
10 | 1. Zestaw laparoskopowy: 1.1.Żródło światła | R. Wolf | 5164 Led.2.2 | 1100370363/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | grudzień 2022/2023
11 | 1.2.Monitor medyczny | R. Wolf | FS-L2701D | D27017150007/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | grudzień 2022/2023
12 | 1.3. Kamera endoskopowa | R .Wolf | 5525 Full HD | 1100365908/2017r | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | grudzień 2022/2023
13 | 1.4. Insuflator laparoskopowy | R. Wolf | typ: 2235031 | 1100372504/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | grudzień 2022/2023
14 | lithoclast 2- urządzenie do rozbijania metoda pneumatyczną kamieni moczowych oraz odsysania. Nr. Kat.2292005. ( litotryptor pneumatyczny) w zestawie: uchwyt pneumatyczy pn3 wraz z zestawem sond do rozbijania kamieni, uchwyt LithoVac Iv 3 wraz z zestawem rurek do odsysania | R. Wolf | typ. 2292001 | DK 00099/2012 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | sierpień 2022/2023
15 | Przetwornik do litoklastu : tzw. uchwyt przetwornika pneumatyczny ilość 2 szt. ( do urządzenia LITHOCTAST.) | R. Wolf | numer katalogowy typ: 8745310 | nr ser: DL00459 /2017r. nr. ser: DL 00426/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta |  | wrzesien 2022/2023
Zadanie nr.7
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Numer fabryczny/rok produkcji | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Laser holmowy | Guanta System | LITHO | LHT 1008-1211/2012 | 1 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Wymiana części dokonywana będzie zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. |  | 2022-07-01
Razem
Zadanie nr. 8
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Numer fabryczny/rok produkcji | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Miernik bilirubiny | Draeger | JM -103 | 3205756/2014r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta
2 | Aparat do znieczulania ogólnego plus kardiomonitor Infinity Delta | Drager | Primus Delta | ARZB - 0013/2007 5398041759 | 4 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta przy wykorzystaniu oprogramowania do kalibracji. Przegląd w miesiącu marzec 2022r. z uwzględnieniem zestawu serwisowego dwuletniego plus procedura kalibracyjna. - przegląd w miesiącu wrzesień 2022r.przegląd półroczny -Przegląd w miesiącu marzec 2023r. z uwzględnieniem zestawu serwisowego trzyletniego plus procedura kalibracyjna. -przegląd w miesiącu wrzesień 2023r. uwzględniający zestaw serwisowy półroczny - Przegląd kardiomonitora Delta w marcu 2022 uwzględniający wymiane akumulatorów oraz filtr. |  | marzec/wrzesień 2022/2023
Razem
Zadanie 9
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Numer fabryczny/rok produkcji | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Nawigacja Fusion Compact | Medtronic Poland Sp. Z o. o.o. | Fusion Compact | 1875398/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta.. |  | lipiec 2022/2023
2 | Odsysacz dymu chirurgicznego | Covidien | RapidVoc | VL010861X/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględnia: pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową, sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparz eniowego REM, testy bezp. Elektrycznego |  | 01.01.2023/styczeń 2024
3 | Generator elektrochirurgiczny tzw. Platforma elektrochirurgiczna | Covidien | Valleylab FT 10 | T6L10526 DX/2017r. | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd uwzględnia: pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową, sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparz eniowego REM, testy bezp. Elektrycznego |  | 01.01.2023/2024
Razem
Zadanie nr. 10
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Numer fabryczny/rok produkcji | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Myjnia Dezynfektor do butów | Meiko | MEIKO TOPCLEAN 60 | 10406992/2018r. | 2 | [5 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. |  | czerwiec 2022/2023
Razem
Zadanie nr. 11
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Numer fabryczny/rok produkcji | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1. | Polisomnograf | Grass Technologies | Aura PSG Bassic | 11H0378G/11H0344G | 2 | [6 empty] | przegląd techniczny według zaleceń producenta. |  | lipiec 2022/2023
Razem
Zadanie 12
Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Numer fabryczny/rok produkcji | ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Aparat do badań urodynamicznych | Andromeda GmbH | Ellips 4.0 | 20008093/ rok prod. 1997 | 2 | [5 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd z uwzględnieniem kontroli i aktualizacji oprogramowania medycznego, badanie bezpieczeństwa elektrycznego 62353-Class I –Direct, materiały eksploatacyjne podlegające obowiązkowej wymianie. |  |  | kwiecień 2022/2023
2 | Aparat do badań urodynamicznych | Andromeda GmbH | Ellips 4.0 | 20032005/ rok.prod.2004 | 2 | [5 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta. Przegląd z uwzględnieniem kontroli i aktualizacji oprogramowania medycznego, badanie bezpieczeństwa elektrycznego 62353-Class I –Direct, materiały eksploatacyjne podlegające obowiązkowej wymianie. |  |  | kwiecień 2022/2023
Razem
Razem
Zadanie 13
lp. | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Zestaw do litotrypsji endourologicznej . Zestaw składa się z nastepujących elementów: 1.1 Jednostka główna lithoClast Master z kompletem akcesoriów - 1 kompl. Nr. kat. FT -128 nr. ser; BC 02882 1.2. Głowica pneumatyczna pn3 z kompletem akcesoriów - 1 kompl. nr.kat.FR-089 nr.ser.BZ07404 1.3 Głowica ultradźwiękowa Vario z kompletem akcesoriów nr. kat. FR-142 , nr. ser: DH 06874, DH06875 2 komplety. 1.4 Pompa ssąca LithoPump nr. kat.FT184 o nr.ser. DJ 01106 1 kompl. | EMS | 1.1 Jednostka główna lithoClast Master z kompletem akcesoriów - 1 kompl. Nr. kat. FT -128 nr. ser; BC 02882 1.2. Głowica pneumatyczna pn3 z kompletem akcesoriów - 1 kompl. nr.kat.FR-089 nr.ser.BZ07404 1.3 Głowica ultradźwiękowa Vario z kompletem akcesoriów nr. kat. FR-142 , nr. ser: DH 06874, DH06875 2 komplety. 1.4 Pompa ssąca LithoPump nr. kat.FT184 o nr.ser. DJ 01106 1 kompl | BC 02882/2018 | 2 | [6 empty] | Przegląd techniczny według zaleceń producenta | 2021-10-01 | 21.10.2022/2023
Razem
zadanie 14
lp. | Nazwa urządzenia | Producent | typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów wraz z legalizacją | cena jednostkowa netto | Stawka VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Wartość VAT | wartośc brutto | Uwagi |  | termin wykonania przeglądu technicznego
1 | Waga medyczna | SECA | SECA 799 | 5799078125052 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2022-08-23
2 | Waga medyczna | AXIS | AKA2200 | 216 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 30.11.2023r.
3 | Waga medyczna | RADWAG | WPE 60 | 19762 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
4 | Waga elektroniczna osobowa ze stadiometrem | RADWAG | WPT 60/150 | 311829 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-04-23
5 | Waga Torsyjna | TECHNIPROT | Torsyjna WT | 2879 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-04-23
6 | Waga Torsyjna | TECHNIPROT | WT 1000 | 2433 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-04-23
7 | WAGA Elektroniczna niemowlęca | SECA ( dostarczyła firma Ergerton) | 376 SECA | 5376241159484 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
8 | WAGA Elektroniczna niemowlęca | SECA ( dostarczyła firma Ergerton) | 376 SECA | 53762241159479 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
9 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | SECA( dostarczyła firma Ergerton) | seca 799 | 5799316155301 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
10 | Waga medyczna ze wzrostomierzem | SECA( dostarczyła firma Ergerton) | seca 799 | 5799316155298 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
11 | Waga medyczna | AXIS | AKA2200 | 169 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
12 | Waga medyczna | AXIS | AKA2200 | 167 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
13 | Waga medyczna | Tanita Corporation | Tanita MC-780MA | 15060497 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
14 | Waga medyczna | AXIS | AKA 2200 | 166 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
15 | Waga medyczna | RADWAG | WPT/4K 150 C( krzesełkowa) | 223346/08 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2022-08-23
16 | Waga medyczna | LFW | TP-150/1 | 23402 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 30.11.2023r.
17 | Waga medyczna | LFW | TP-150/1 | 23403 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 30.11.2023r.
18 | Waga medyczna | SECA | SECA 834 | 5834349117502 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-02-20
19 | Waga medyczna | Radwag | WPT 20DC | 52484/99 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-02-20
20 | Waga medyczna | LFW | Waga typ: TP-15/1 | 23425 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 30.11.2023r.
21 | waga medyczna | SECA | waga SECA 376 | 10000000626681 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-11-01
22 | waga medyczna | SECA | waga Seca 799 | 10000000620676 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 11.2023.
23 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305170 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
24 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305163 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
25 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305165 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
26 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305164 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
27 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305166 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
28 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000290946 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
29 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000290947 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
30 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305167 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
31 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000290948 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
32 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305169 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
33 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000290944 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
34 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000307050 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
35 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000216094 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
36 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000216095 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
37 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000301963 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
38 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000307049 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
39 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000301962 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
40 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000290945 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
41 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305168 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
42 | waga niemowlęca ze wzrostomierzem | Seca | 336 | 10000000305171 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
43 | Wagi stojące ze wzrostomierzem | Seca | 799 | 10000000277297 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
44 | Wagi stojące ze wzrostomierzem t | Seca | 799 | 10000000277295 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
45 | Wagi stojące ze wzrostomierzem | Seca | 799 | 10000000293486 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
46 | Wagi stojące ze wzrostomierzem | Seca | 799 | 10000000206834 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
47 | Wagi stojące ze wzrostomierzem | Seca | 799 | 10000000206838 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2024-01-09
48 | Waga medyczna | RADWAG | WPT 100/200 OW | 237067/08 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2022-07-01
49 | Waga medyczna | RADWAG | WPT 6/15 D | 341522/11 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2022-07-01
50 | Waga medyczna | RADWAG | WPT 6/15 D | 341525/11 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2022-07-01
51 | Waga medyczna | RADWAG | WPT 6/15 D | 341523/11 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
52 | Waga medyczna | RADWAG | WPT 200.0 | 52168/99 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
53 | Waga medyczna | Seca | 336 | 10000000311360 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-11-01
54 | Waga medyczna | Seca | 799 | 10000000330887 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-11-01
55 | Waga medyczna | SECA | 799 | 10000000095784 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2023-01-10
56 | Waga medyczna | SECA | 799 | 5799078125031 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2022-07-01
57 | Waga medyczna | SECA | 834 | 5834133127433 | 1 | [6 empty] | przegląd techniczny oraz legalizacja |  | 2022-07-01
Razem