Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca w ramach  umowy serwisowej zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego  usługi serwisowe urządzenia o nazwie skaner Carestream CR Classic nr. seryjny 4002794.

- Usługi serwisowe będą   obejmować następujące czynności:

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy, zobowiązuje się przeprowadzić w ciągu 24 miesięcy  4 przeglądy techniczno – eksploatacyjne wraz z wymianą PM Zestawu.

- Przystąpienie do usunięcia awarii nastąpi niezwłocznie po ich zgłoszeniu, w miejscu instalacji urządzenia, nie później jednak niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie.

- Jeżeli usterka jest możliwa do usunięcia zdalnie Wykonawca zobowiązuje się do jej  usunięcia nie później niż 4 godziny robocze od zgłoszenia.

- Umowa serwisowa obejmuje nielimitowaną liczbę napraw urządzenia – robocizna, dojazd, powrót oraz dostawy i wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych.

- Umowa serwisowa obejmuje coroczną kontrolę kaset w skanerach

- Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń awarii  będzie się odbywać w godz. od 8.30 do 16.30 w dni robocze

- Wykonawca zobowiązuje  się do udzielania wstępnej telefonicznej pomocy technicznej w godz. 8.30 do 16.30 w dni robocze,

- Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę  prac  będzie protokół serwisowy, w którym odnotuje wykonane czynności serwisowe.

- Wykonane przeglądy techniczne urządzenia zostaną opisane w paszporcie technicznym urządzenia.

- Zamawiający i Wykonawca uzgadniają wspólnie termin przeglądu techniczno-eksploatacyjnego Urządzenia

Zakres przeglądu technicznego będzie obejmować

- sprawdzenie układu transportu filmu/kasety z ekranem fosforowym w Urządzeniu, wymianę zużytych elementów, oczyszczenie toru filmu/kasety w Urządzeniu;

- Oczyszczenie toru optycznego, sprawdzenie ustawień; sprawdzenie stanu technicznego i wymianę zużytych elementów;

- Sprawdzenie stanu układów mechanicznych w Urządzeniu, kalibracja, wymiana zużytych elementów;

- Sprawdzenie i wymianę filtrów węglowych, powietrznych

- Oczyszczenie układów elektronicznych, komputerowych.

- Sprawdzenie i w razie konieczności wykonanie kalibracji profili kaset

- Wykonanie wewnętrznych testów jakości producenta - TQT

- Wyczyszczenie odpowiednich baz danych Urządzenia

- Zakres przeglądu technicznego NIE obejmuje:

- Wykonywania czynności określonych w instrukcji Urządzenia jako czynności obsługowe

- Wykonania testów akceptacyjnych Urządzenia wymaganych poprzez inne instytucje: Sanepid, WOK.

Usługa serwisowa nie obejmuje:

  - ekranów w kasetach oraz całych kaset

  - uszkodzeń powstałych na skutek używania Urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi

i przeznaczeniem,

  - uszkodzeń powstałych na skutek używania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta Urządzenia,

  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych,

  - uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania elektrycznego, powodzi,

  - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji.

Zamawiający zobowiązuje się do:

Udostępnienia Wykonawcy Skabera CR Classic firmy Carestream Health Poland  o  nr. seryjnym 4002794,  rok produkcji 2015 oraz pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w celu wykonania usługi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnego wykorzystania wartości umowy w przypadku awarii aparatu lub wycofania z użytkowania.

Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na protokole-zdawczo-odbiorczym  i  w razie stwierdzenia uchybień w jej  wykonaniu żąda wykonania przez wykonawcę określonych poprawek.