Dzierżawa 6 szt kontenerów w tym: 5 szt kontenerów biurowych, 1 szt kontenera biurowo-sanitarnego z WC, oraz 30 szt krzeseł plastikowych (wraz z ich dostawą, transportem, rozładunkiem, montażem, podłączeniem elektrycznym i hydraulicznym oraz demontażem i transportem po okresie dzierżawy)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

•	transport z załadunkiem/rozładunkiem kontenerów;

•	dostawę i dzierżawę 6 szt kontenerów : w tym 5 szt kontenerów biurowych i  1 szt kontenera biurowo – sanitarnego z zapleczem sanitarnym tj. WC, oraz 30 szt. krzeseł plastikowych;

•	podwaliny betonowe do 6 kontenerów – do prawidłowego ustawienia modułów kontenerowych, montaż w/w kontenerów, modernizacja kontenera (drzwi), a także wykonanie połączeń elektrycznych do 6 sztuk kontenerów, podłączeniem hydraulicznym do kontenera z WC, wraz z właściwym posadowieniem kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

•	po 12 miesiącach demontaż, odbiór kontenerów i ich wywiezienie z terenu SZPZOZ.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione kontenery do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu.

Wykonawca zapewni na terenie prac należyty ład i porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek przekazać protokół wykonania prac wraz z dokumentacją powykonawczą (m.in. instrukcja użytkowania kontenerów). Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu podpisanego poprzez obydwie strony Umowy. Protokół będzie również podstawą do wystawienie faktury VAT.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu oraz na ustalonych warunkach.

Wykonawca zobowiązuje się zutylizować wszelkie odpady powstałe podczas realizacji usługi montażu.

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia harmonogramu prac do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez zakłócenia bieżącej pracy poszczególnych szpitalnych jednostek oraz pozostawi miejsce prac w stanie takim, jak uprzednio.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy oraz znajduje się w sytuacji umożliwiającej jego wykonanie, a ponadto, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy posługiwać się będzie wykwalifikowanym personelem, posiadającym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.