Opis przedmiotu zamówienia

- Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. klimatyzatora 3,5 kW (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) w pomieszczeniu Pracowni EEG znajdującej się na III piętrze Pawilonu H w Samodzielny Zespół  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu zamówione urządzenie do siedziby Zamawiającego w Dziekanowie Leśnym, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko Wykonawcy z materiałów własnych.

- Doprowadzenie instalacji elektrycznej celem uruchomienia urządzeń na koszt Wykonawcy                                     po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym.

- Zasilanie w cenie Oferty – po stronie Wykonawcy,

- Przekazanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych danych dotyczących ewentualnej konieczności dokonania wpisu do CRO.

- Gwarancja: min. 36 miesięcy;

- W okresie gwarancji usługi serwisowe i konserwacyjne będą realizowane na każde zgłoszenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii lub usterek maksymalnie w ciągu 24 godzin licząc od zgłoszenia awarii lub usterek przez Zamawiającego do przyjazdu serwisu do siedziby Zamawiającego i podjęcia naprawy. Koszty serwisu (wraz z dojazdem) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, z materiałów własnych;

- Wykonawca zapewni na terenie prac należyty ład i porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP;

- Wskazana wizja lokalna na koszt Wykonawcy celem zapoznania się ze wskazanymi przez Zamawiającego pomieszczeniami oraz dostosowaniem do nich odpowiednich urządzeń, gdzie zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne, wykonanie zasilania elektrycznego w cenie Oferty itp.; Termin wizji lokalnej wyznacza się na: 14.09-15.09.2022 r.

Kontakt do pracowników upoważnionych do wyznaczenia terminu wizji i uczestniczeniu w niej: Dział Techniczno - Eksploatacyjny: email: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl; tel.: 22 7657113.

- Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek przekazać protokół wykonania prac                                 wraz z dokumentacją powykonawczą (m.in. gwarancje, atesty itp. na zastosowane materiały); Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obydwie strony Umowy, protokół będzie także podstawą do wystawienia faktury;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu oraz na ustalonych warunkach;

- Wykonawca zobowiązuje się zutylizować na swój koszt wszelkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia;

- Harmonogram prac do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym w celu ustalenia prac w sposób niekolidujący z pracą SZPZOZ;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad technicznych, nowy i posiadający wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania;

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez zakłócania bieżącej pracy poszczególnych szpitalnych jednostek.