Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie remontu łazienki na I piętrze (2 pomieszczenia) oraz pionów wod-kan wraz z podejściami (przez 3 kondygnacje) pawilonu Administracji

# Lokalizacja

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w pawilonie A Administracji SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65 05-092 Łomianki

# Podstawa realizacji zadania

- Obowiązkowa wizja lokalna

- Przedmiar robót

- Niniejszy opis przedmiotu zamówienia

# Wymagania wobec wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobą kierownika robót, która posiada uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności konstukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym oraz osobą pełniącą nadzór inwestorski  nad realizacją zadania zastosowanych rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji robót ze względu na miejsce publiczne prowadzenia robót.

- Wizja lokalna obiektu do przeglądu indywidualnego jest obligatoryjną czynnością przedmiotu zamówienia. Warunkiem przedstawienia oferty jest odbycie wizji lokalnej, która jest konieczna do określenia prawidłowego i niezbędnego zakresu prac.  Opis przedmiotu zamówienia jak i pozostałe dokumenty tj. przedmiar pełnią rolę pomocniczą dla Wykonawcy.

- W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami – Pracownicy Działu Techniczno - Eksploatacyjnego - tel.: 22 76 57 110 i 22 76 57 397 od pon. – pt. w godzinach  8:00-15:00.

Termin wizji lokalnej: 10.10 – 25.10.2022 r. od pon. – pt. w godzinach  8:00-15:00

- Przedmiotowe zadanie będzie prowadzone w czynnym obiekcie i prace z nim związane nie mogą zakłócać pracy budynku.  Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

- Plac robót zostanie udostępniony na 7 dni przed rozpoczęciem prac remontowych w celu przygotowania się do prac.

- Roboty przygotowawcze tj. m. in. dostarczyć, zainstalować i utrzymać ogrodzenia, barierki, poręcze, znaki ostrzegawcze i inne środki niezbędne do ochrony robót, przygotowanie miejsca składowania zdemontowanych elementów powinny zostać przywiezione  w 1 ( pierwszym) dniu rozpoczęcia prac budowlanych.

- Prace remontowe wykonywane będą w czynnym obiekcie. Należy dostosować rodzaj prac do panujących warunków atmosferycznych, tak aby w razie wystąpienia opadów nie doszło do zalania pomieszczeń bądź innych uszkodzeń.

- Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia, dopuszczalne do obrotu i stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, atesty, krajowe oceny techniczne lub inne deklaracje właściwości użytkowych z PN.

- Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z uwzględnieniem STWIOR.

Od Wykonawcy wymagać się będzie:

- Przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.

- Zabezpieczenia obiektu przed wejściem osób trzecich,

- Przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiały, wyroby budowlane. Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym ,

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt. Zaplecze budowy własne,

- Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych ze zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac,

- Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych i terenie przyległym. Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca uporządkuje teren przy budynku,

- Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych prac,

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac remontowych Wykonawca przedstawił wizualizację z kolorystyką remontowanego pomieszczenia łazienki.

- Przedmiotowe zadanie będzie prowadzone w czynnym obiekcie i prace z nim związane nie mogą zakłócać ludziom pracującym w budynku. Prace remontowe mają być zaplanowane w taki sposób, aby była zapewniona możliwość korzystania pracownikom Szpitala z toalety na II piętrze i parterze. W sytuacji prowadzenia prac głośnych, demontażowych Wykonawca musi powiadamiać Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników,

- Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi min:

  - komplet świadectw jakości, atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych oraz kart gwarancyjnych dla materiałów dostarczonych przez Wykonawcę robót świadczących o ich przydatności dla potrzeb budownictwa.

  - oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z sztuką budowlaną  i obowiązującymi przepisami;

- Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

# Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres prac remontowych łazienki należy wykonać z uwzględnieniem poniższych prac. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

- Zabezpieczenie terenu prac

- Rozbiórki starych kabin

- Odbicie glazury

- Skucie lastryko

- Demontaż ustępów umywalek etc.

- Demontaż parapetów

- Wykucie drzwi

- Poszerzenie otworów drzwiowych

- Odbicie luźnych tynków

- Wkucie instalacji elektrycznej i teletechnicznej ze ścian

- Naprawa ścian

- Ułożenie gresów na ścianach i podłogach

- Dostawa i montaż nowych ścianek giszetowych

- Wymian pionów i podejść instalacji wody ciepłej zimnej i cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych

- Montaż nowych przyborów sanitarnych

- Wymiana instalacji oświetlenia

- Naprawa ścian wraz z odwożeniem powierzchni po wymianie podejść i pionów (okładziny tynki malowanie)

Szczegółowy zakres prac opisuje przedmiar robót

# Specyfikacja materiałów

## Gres

- Kolor i wzór do wyboru przez Zamawiającego

- Dopuszczony do stosowana w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Odporne na plamienie

- Odporność na ścieranie PEI 3

- Antypoślizgowość min R 10

- Wymiar min 60x60cm

## Drzwi

- Płytowe

- 90 cm w świetle

- Przeznaczone do pomieszczeń mokrych

- Podcięcie wentylacyjne

- Okleina CPL

- Kolor i wzór do wyboru przez Zamawiającego

## Kabiny łazienkowe

- Min,13 mm grubości płyta HPL

- system wodoodporny, niepalny

- profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane

- nóżki z rozetą wykonane z aluminium malowanego proszkowo lub anodowego umieszczone w ściankach działowych i mocowane śrubami do podłogi

- zawiasy samozamykające z aluminium anodowanego

- gałka z indykatorem wolne / zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania z niełamliwego nylonu

- wysokość standardowa: 2000 mm włączając 150 mm prześwit nad podłogą

## Biały montaż

- Kolor i wzór do wyboru przez Zamawiającego

- Dopuszczony do stosowana w pomieszczeniach użyteczności publicznej

## Sufit podwieszany

- reakcja na ogień A1 (EN 13501-1)

- Współczynnik odbicia światła i współczynnik rozproszenia światła	86%

- Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa	Do 100% RH

- Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

- Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów

# Gwarancja

Okres  gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 60 miesięcy

# Termin realizacji Zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 90 dni roboczych  od dnia przekazania terenu robót. Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia został zadeklarowany przez Wykonawcę na formularzu oferty.