Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z demontażem i utylizacją starych filtrów, montażem nowych filtrów w centralach wentylacyjnych, filtrów HEPA do Sal Operacyjnych i Sali Wybudzeń, filtrów  do Centralnej Sterylizatorni, do Centrum Leczenia Mukowiscydozy,  jak również filtrów w Magazynie Odpadów Medycznych (Pawilon C,D,XI) w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

- Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, a także filtrów HEPA oraz filtrów w magazynie odpadów medycznych, CLM tj.:

Centrale wentylacyjne- Pawilon D (32 szt.):

- Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie            2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie            2 sztuki

- Filtr kieszeniowy M5 428x287x600mm 5-kieszeni             2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni              2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni              2 sztuki

- Filtr kieszeniowy F9 490x490x600mm 5-kieszeni               2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni              2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni              2 sztuki

- Filtr kieszeniowy F9 490x490x600mm 5-kieszeni               2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni              2 sztuki

- Filtr kieszeniowy F9 490x490x600mm 5-kieszeni               2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni              2 sztuki

- Filtr kasetowy plisowany G4 572x272x50mm                     2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie            2 sztuki

- Filtr kieszeniowy F9 428x287x600mm 5-kieszeni              2 sztuki

- Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie            2 sztuki

Filtry HEPA - sale operacyjne oraz wybudzeń Pawilon D (19 sztuk):

Filtr 405/405/78 H13 - 6 sztuk

Filtr 457/457/78 H13 - 13 sztuk

Magazyn Odpadów Medycznych:
Filtr kieszeniowy G4 280/280/300 - 3 kieszenie

Centrum Leczenia Mukowiscydozy(1 szt):

dla centrali  Ekozefir  CNCE 350-32 - filtr kasetowy o wym. 550x300x95, klasa filtra M5  dostawa wraz z wymianą- 1 sztuka

- Szacunkowa częstotliwość wymiany filtrów:

- BLOK OPERACYJNY oraz Centralna Sterylizatornia - Pawilon D:

Filtry HEPA oraz w centralach wentylacyjnych: wymiana co 3 miesiące, tj. 4 razy w roku

- Magazyn Odpadów Medycznych- Paw. XI: wymiana 2 razy w roku- co pół roku

- Centrum Leczenia Mukowiscydozy-Paw. C: dla centrali Ekozefir CNCE 350-32- filtr kasetowy  o wym. 550x300x95,klasa filtra M5  dostawa wraz z wymianą- 1 sztuka  - wymiana 2 razy w roku, co pół roku.

- W/w częstotliwość wymiany filtrów jest jedynie szacunkowa, może ulec zmianie w zależności od konieczności wymiany. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji usługi, w tym m.in.: koszt  filtrów, ich wymiany, demontaż starych filtrów, oczyszczenie miejsca montażu, montaż nowych filtrów, utylizacja starych filtrów na koszt Wykonawcy.

- Demontaż i utylizacja starych filtrów (utylizacja również po stronie i na koszt Wykonawcy),                   dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych filtrów;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony asortyment do siedziby Zamawiającego                                 w Dziekanowie Leśnym, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko;

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, z materiałów własnych;

- Wykonawca zapewni na terenie prac należyty ład i porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP;

- Wskazana wizja lokalna na koszt Wykonawcy celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz doboru wszystkich filtrów o właściwych parametrach i ilościach;

- Termin wizji lokalnej wyznacza się na:  17.10.2022 r. - poniedziałek w godz. 8.00-9.00.

- Kontakt do pracowników upoważnionych uczestniczenia w wizji: Dział Techniczno - Eksploatacyjny; email.: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl; tel.: 22 76 57 113, 397.

- Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi ma obowiązek przekazać protokół wykonania prac wraz z dokumentacją powykonawczą (m.in. gwarancje, atesty itp. na zastosowane materiały); Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obydwie strony Umowy, protokół będzie także podstawą do wystawienia faktury;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu oraz na ustalonych warunkach;

- Harmonogram prac do wcześniejszego uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego- dotyczy w szczególności prac na Bloku Operacyjnym- Pawilon D oraz obowiązku dostosowania się przez Wykonawcę do pracy poszczególnych szpitalnych Oddziałów;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment wolny od wad technicznych, nowy                          i posiadający wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania;

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez zakłócania bieżącej pracy poszczególnych szpitalnych jednostek oraz pozostawi miejsce prac w stanie takim, jak uprzednio (Wykonawca zobowiązuje się zutylizować na swój koszt wszelkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia);

- Umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.