Przedmiotem zamówienia jest przegląd central wentylacyjnych,  dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji, przeglądem nawilżaczy Normann, przeglądem agregatu wody lodowej  
w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy 
w Dziekanowie Leśnym (Blok Operacyjny- Pawilon D i Centralna Sterylizatornia-Pawilon D oraz 
w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy –  Pawilon C, a także w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej- Pawilon H Pracownia RTG/USG,CT).

Całość usługi ma zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Zakres prac:

- Mechaniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych około 150 mb oraz central wentylacyjnych -5 szt. (Pawilon D) oraz 2 szt. central wentylacyjnych VERSO Komfovent, tj.: VERSO 1300 
i VERSO 2500 (Pawilon H) -ok. 60 mb.

Wraz z dezynfekcją central wentylacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych - Pawilon D, H;

- Badania mikrobiologiczne po wykonaniu dezynfekcji wraz z przekazaniem protokołów z badań - Pawilon D,H;

- Pomiary wydajności wentylacji w całej wentylacji- Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia, CLM-Pawilon C, Pawilon H – RTG/USG/ Pracownia Tomografii Komputerowej CT -Zakład Diagnostyki Obrazowej;

- Przegląd konserwacyjno - diagnostyczny central wentylacyjnych w ilości 5 szt- jw.  (Pawilon D) wraz z przeglądem automatyki sterującej centralami;

- Przegląd nawilżaczy Normann – 3 sztuki;

- Przegląd agregatu wody lodowej Lennox (Pawilon D) wraz z wpisem do CRO, a w przypadku konieczności wymianą/uzupełnieniem glikolu – 1 szt.;

- W Pawilonie H- Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia RTG, USG, sterownia oraz Pracownia Tomografii Komputerowej – czyszczenie  i dezynfekcja systemów wentylacji, wykonanie pomiarów wydajności wraz z badaniami mikrobiologicznymi  i przekazaniem sprawozdań z badań - na podstawie obowiązujących przepisów prawa dot. specyfiki wymienionych pomieszczeń;

- W Pawilonie D- Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia- czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacji, wykonanie pomiarów wydajności wraz z badaniami mikrobiologicznymi i przekazaniem sprawozdań z badań;

- W Pawilonie C- Pomiary wydajności wentylacji.

- Opis warunków wymaganych od Wykonawców:

  - certyfikat używania najwyższej jakości urządzeń czyszczących;

  - Certyfikat FGAZ dla Przedsiębiorstwa (Centrale wentylacyjne współpracują z agregatem chłodniczym Lennox);

  - Certyfikat Fgaz personalny;

  - Uprawnienia SEP Kat 1 E oraz D;

  - dokumentację stosowanych preparatów i środków chemicznych;

  - Wykonawca zaświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym: przeszkolonym w zakresie bhp, z uprawnieniami do wykonywania prac na wysokości, obsługujących podesty ruchome, uprawnionych do kontroli czystości mikrobiologicznej, dopuszczonych do pracy przez lekarza medycyny pracy;

  - Posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC);

- Termin realizacji zamówienia:  do 3 tygodni od podpisania umowy.

- Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty oraz w celu podpisu oświadczenia o odbytej wizji lokalnej;

- Okres gwarancji min. 12 miesięcy na wszystkie wymienione elementy;

- Wykonawca po zakończeniu czynności serwisowych sporządzi i dostarczy protokół wraz 
z dokładną specyfikacją wykonanych prac i ewentualnymi zaleceniami (m.in.: pomiary wydajności, protokoły  z przeprowadzonych dezynfekcji, czyszczenia kanałów- dokumentacja fotograficzna i video, sprawozdania z badań mikrobiologicznych itp.);

- Wykonawca podczas realizacji usługi zobowiązuje się stosować tylko w pełni oryginalne, nieużywane materiały eksploatacyjne, a realizowany zakres prac nie pogorszy parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń; wszelkie prace będą odbywać się pod nadzorem Zamawiającego  oraz w porozumieniu z nim- Wykonawca jest zobowiązany najpierw przedstawić harmonogram prac do wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego;

- Wykonawca podczas realizacji usługi nie będzie zakłócał prawidłowego funkcjonowania poszczególnych szpitalnych oddziałów oraz pozostawi miejsce wykonywania prac w stanie takim jak uprzednio;

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych 
z urządzeń  na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;