Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksową dostawę gazów medycznych, gazów technicznych, mieszaniny gazów do badań LCI, karbogen gas oraz ciekłego azotu wraz z transportem, dzierżawą butli i ich legalizacją(legalizacja dzierżawionych butli w cenie) dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

- Dostawa w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia                                                         (w formie pisemnej, fax, e-mailem)-pakiet I- oprócz mieszanki do badań LCI;

- W szczególnych potrzebach uzasadnionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia (dotyczy dni roboczych); zamówienie na gazy specjalne- mieszanka gazów do badań LCI dla niemowląt  dostawa w najwcześniejszym możliwym terminie-do 6-8 tygodni od dnia złożenia zamówienia;

- Pakiet II (karbogen gas) i pakiet III (ciekły azot)- dostawa do 4 dni roboczych od momentu złożenia     zamówienia;

- Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru zamówionego asortymentu przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Legalizacja dzierżawionych butli (w cenie) wraz z rozładunkiem do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy                                       w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65; dostawa i transport odbywa się przez Wykonawcę;

- Dostawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania przedmiotu zamówienia, dotrzymania jego jakości, właściwego stanu technicznego butli, opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; (Legalizacja, dzierżawa butli);

- Przewiduje się możliwość rozszerzenia wartości Umowy w przypadku niesprawności generatorów tlenu Zamawiającego;

- Szacunkowe ilości zamawianych butli dotyczą jedynie sytuacji, gdy prawidłowo działają generatory tlenu medycznego; Ilość butli może ulec zmianie (jest jedynie szacunkowa, Umowa może zostać niezrealizowana w całości) Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia;

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli, dostawa w opakowaniach czystych, zabezpieczających asortyment przed uszkodzeniem;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i wielkości dostaw; Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych asortymentu, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości poszczególnych pakietów;

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych (w tym produkty zamówione w trybie „na cito”) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia w przypadku braków ilościowych oraz od otrzymania reklamowanego towaru przez Wykonawcę w przypadku reklamacji jakościowych. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad;

- Dostarczane gazy medyczne mają posiadać termin ważności minimum 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza dostawę gazów medycznych posiadających krótszy termin ważności, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na dostawę;

- Transport butli powinien odbywać się przystosowanym do tego pojazdem,  rozładunek butli przez Dostawcę (wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego)

- Warunki płatności- przelew 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

- Opis warunków wymaganych od Wykonawców:

- pakiet I-posiadanie odpowiednich uprawnień – iż firma może sprzedawać/dostarczać gazy pozwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, pojazdów oraz kwalifikacji do wykonywania działalności

- Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym    (oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem do wszystkich trzech pakietów);

- posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)-pakiet I,II,III;

- Postępowanie  przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wszystkie trzy pakiety)

- Wszelkie dostarczane zamówienie powinno posiadać niezbędne certyfikaty, atesty itp. m.in.:

- potwierdzenie  zgłoszenia ciekłego azotu do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych  (pakiet III-ciekły azot)

- potwierdzenie  zgłoszenia dwutlenku węgla do laparoskopii  do Urzędu Rejestracji Produktów (pakiet I)

- certyfikat WE dla wyrobów medycznych- Zapewnienie Jakości Produkcji dla Wyrobów Medycznych  (pakiet I ) oraz  certyfikat WE dla wyrobów medycznych- Zapewnienie Jakości Produkcji dla Wyrobów Medycznych (pakiet III-ciekły azot)-odnośnie ciekłego azotu tj. Dyrektywa Rady nr 93/42/EWG z 14.06.1993 dot. wyrobów medycznych;

- Dla produktów leczniczych m.in. następujące dokumenty:

- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na Produkcję i Dystrybucję (pakiet I)

- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (pakiet I)

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego (pakiet I)

- kartę charakterystyki produktu leczniczego – tlen medyczny (pakiet I)

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu podtlenku azotu  (pakiet I)

- kartę charakterystyki produktu leczniczego – podtlenek azotu  (pakiet I)