Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji wraz z systemem pracy naprzemiennej oraz konfiguracja automatyki powiadomień o przekroczeniu temperatur w serwerowni Administracji Głównej Pawilon A oraz w Serwerowni Małej Pawilon D Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w następujących  pomieszczeniach szpitala:

- Serwerownia Główna (Pawilon A) – 2 klimatyzatory - moc chłodnicza  min. 7,0kW, moc grzewcza min. 7,3kW,

- Serwerownia Mała (Pawilon D) - 2 klimatyzatory - moc chłodnicza min. 3,5kW , moc grzewcza 3,8kW.

Zakres prac obejmuje

- odzysk czynnika chłodniczego z urządzenia Toshiba (klimatyzator w serwerowni głównej obok wejścia gł.)

- demontaż i utylizacja starej instalacji freonowej,

- demontaż i utylizacja klimatyzatora starego urządzenia Kaisai (serwerownia mała Pawilon D)

- wykonanie nowych instalacji w korytach chłodniczych,

- wykonanie sterowania pracy naprzemiennej  wraz z konfiguracją automatyki powiadomień o przekroczeniu temperatur,

- dostawa i montaż nowych urządzeń,

- uzupełnienie czynnika,

- regulacja układów chłodniczych,

- dostawa i montaż sterownika pracy naprzemiennej,

- wykonanie instalacji zasilającej ,

- sprawdzenie parametrów urządzeń po uruchomieniu i regulacji ,

- zamontowanie zdemontowanego urządzenie z serwerowni Głównej marki Tosiba w Tlenowni Szpitala,

- przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi i użytkowania klimatyzatorów,

Urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

W koszt oferty należy wliczyć dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów, łącznie z kosztem użytych do tego materiałów (wraz  podłączeniem zasilania elektrycznego).

Wykonawca winien zapewnić min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia i wykonane prace.

W okresie gwarancji wymagany serwis z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

W trakcie realizacji montażu urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W przypadku konieczności dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) Wykonawca zobowiązany do dokonanie tego wpisu

W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych w terminie do 14 dni od chwili zgłoszenia usterki.