Załącznik nr 2a

Wykaz urządzeń objętych zamówieniem:

| Lp | Nazwa urządzenia | Producent | Typ | Nr. fabryczny/ rok produkcji | Ilość przeglądów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator parowy nr1 : Century V120 UDT2127002877 | Steris LDT USA | Century V120 UDT2127002877 | 0336307-02/2007 | 1 |
| 2 | Sterylizator parowy nr2. | Steris LDT USA | Century V120 UDT2127002876 | 0329008-18/2008 | 1 |
| 3. | Sterylizator gazowy | Steris LDT USA | Eagle 3017 | 0327708-08/2008 | 1 |
| 4. | Zgrzewarka do rękawów | HAWO NIEMCY | HAWO | HAWO HM 800 DC/2008 | 1 |
| 5. | Utylizator tlenku etylenu MAC | MAC | MAC | 3518/2008 | 1 |
| 6. | Suszarka do narzędzi anestezjologicznych | Silwer stal Dania | 332HF | 703516/2008 | 1 |
| 7 | Myjnia dezynfektor | KEN DANIA | KEN 2314 | 52566/2008r | 1 |
| 8 | Myjnia dezynfektor | KEN DANIA | KEN 2314 | 5265/2008r | 1 |
| 9 | Myjnia dezynfektor | KEN DANIA | VSC5 | 50492/2008r | 1 |