OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksową dostawę gazów medycznych, gazów technicznych, mieszaniny gazów do badań LCI, karbogen gas oraz ciekłego azotu wraz z transportem, dzierżawą butli i ich legalizacją (legalizacja dzierżawionych butli w cenie) dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

- Dostawa w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia (w formie e-mail)-pakiet I. W szczególnych potrzebach uzasadnionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia (dotyczy dni roboczych);

- Pakiet II zamówienie na gazy specjalne- mieszanka gazów do badań LCI dla niemowląt dostawa w najwcześniejszym możliwym terminie-do 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia;

- Pakiet III (karbogen gaz) dostawa do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

- Pakiet IV (ciekły azot) dostawa do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

- Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru zamówionego asortymentu przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Legalizacja dzierżawionych butli (w cenie) wraz z rozładunkiem do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65; dostawa i transport odbywa się przez Wykonawcę;

- Dostawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania przedmiotu zamówienia, dotrzymania jego jakości, właściwego stanu technicznego butli, opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; (Legalizacja, dzierżawa butli);

- Przewiduje się możliwość rozszerzenia wartości Umowy w przypadku niesprawności generatorów tlenu Zamawiającego;

- Szacunkowe ilości zamawianych butli dotyczą jedynie sytuacji, gdy prawidłowo działają generatory tlenu medycznego; Ilość butli może ulec zmianie (jest jedynie szacunkowa, Umowa może zostać niezrealizowana w całości) Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia;

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli, dostawa w opakowaniach czystych, zabezpieczających asortyment przed uszkodzeniem;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i wielkości dostaw; Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych asortymentu, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości poszczególnych pakietów;

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych (w tym produkty zamówione w trybie „na cito”) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia w przypadku braków ilościowych oraz od otrzymania reklamowanego towaru przez Wykonawcę w przypadku reklamacji jakościowych. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad;

- Dostarczane gazy medyczne mają posiadać termin ważności minimum 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza dostawę gazów medycznych posiadających krótszy termin ważności, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na dostawę;

- Transport butli powinien odbywać się przystosowanym do tego pojazdem,  rozładunek butli przez Dostawcę (wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego)

- Warunki płatności- przelew 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące (od 25.05.2024 r.)

- Posiadanie odpowiednich uprawnień – iż firma może sprzedawać/dostarczać gazy pozwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz kwalifikacji do wykonywania działalności. – pakiet I

- Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym (oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem do wszystkich pakietów).

- Posiadanie przez Wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) – wszystkie pakiety ;

- Wszelkie dostarczane zamówienie powinno posiadać niezbędne certyfikaty, atesty itp. m.in.:

- potwierdzenie zgłoszenia dwutlenku węgla do laparoskopii do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych  (pakiet I)

- certyfikat WE dla wyrobów medycznych- Zapewnienie Jakości Produkcji dla Wyrobów Medycznych (pakiet I )

- certyfikat WE –zapewnienie jakości wyrobu medycznego dot. ciekłego azotu przeznaczonego do stosowania w krioterapii (pakiet IV-ciekły azot);

- Dla produktów leczniczych m.in. następujące dokumenty:

- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (pakiet I)

- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (pakiet I)

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego (pakiet I)

- kartę charakterystyki produktu leczniczego – tlen medyczny (pakiet I)

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu podtlenku azotu  (pakiet I)

- kartę charakterystyki produktu leczniczego – podtlenek azotu  (pakiet I)

- Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych gazowych wraz z dzierżawą butli i transportem musi spełniać wymogi, zgodnie z:

- w zakresie produktów leczniczych:

  - Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne,

- w zakresie wyrobów medycznych:

  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR),

  - Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych,

  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (dalej: MDR)).Z uwagi na okres przejściowy Zamawiający dopuszcza do stosowania nowych przepisów przedłużonych od 26 maja 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.  - dotyczących przypadku wyrobów medycznych objętych certyfikatem lub deklaracją zgodności wydanymi przed dniem 26 maja 2021 r., pod warunkiem ze pozostają one zgodne z dotychczasową  dyrektywą 93/42/EWG z 14.16.1993.

- Dostawa w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia (w  formie e-mail) – pakiet I. W szczególnych potrzebach uzasadnionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia (dotyczy dni roboczych);

- Pakiet II zamówienie na gazy specjalne- mieszanka gazów do badań LCI dla niemowląt dostawa w najwcześniejszym możliwym terminie – do 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia (w  formie e-mail);

- Pakiet III (Carbogen gas) dostawa w terinie – do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w  formie e-mail);

- Pakiet IV (ciekły azot)- dostawa do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

- Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru zamówionego asortymentu przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Legalizacja dzierżawionych butli (w cenie) wraz z rozładunkiem do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65; dostawa i transport odbywa się przez Wykonawcę;

- Dostawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania przedmiotu zamówienia, dotrzymania jego jakości, właściwego stanu technicznego butli, opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; (Legalizacja, dzierżawa butli);

- Przewiduje się możliwość rozszerzenia wartości Umowy w przypadku niesprawności generatorów tlenu Zamawiającego;

- Szacunkowe ilości zamawianych butli dotyczą jedynie sytuacji, gdy prawidłowo działają generatory tlenu medycznego; Ilość butli może ulec zmianie (jest jedynie szacunkowa, Umowa może zostać niezrealizowana w całości) Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia;

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli, dostawa w opakowaniach czystych, zabezpieczających asortyment przed uszkodzeniem;

- -Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i wielkości dostaw; Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych asortymentu, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości poszczególnych pakietów;

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych przedmiotu zamówienia Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych (w tym produkty zamówione w trybie „na cito”) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia w przypadku braków ilościowych oraz od otrzymania reklamowanego towaru przez Wykonawcę w przypadku reklamacji jakościowych. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad;

- Dostarczane gazy medyczne mają posiadać termin ważności minimum 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza dostawę gazów medycznych posiadających krótszy termin ważności, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na dostawę;

- Transport butli powinien odbywać się przystosowanym do tego pojazdem, rozładunek butli przez Dostawcę (wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego);