Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego celem utrzymania lokalnej infrastruktury sieciowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

## Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 lub normą równoważną.

- W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Wszystkie poniższe urządzenia muszą być ze sobą w pełni kompatybilne.

- Sprzęt powinien być objęty gwarancją producenta sprzętu przez okres zgodny z wymaganiami zamieszczonymi w poniższych rozdziałach.

- Wszystkie poniższe parametry należy traktować jako minimalne.

- Wszelkie użyte nazwy własne producentów należy traktować informacyjnie i dopuszczona jest możliwość zastosowania technologii w inny sposób zapewniających poniższe funkcjonalności.

## Moduł gniazda RJ45 SLX kat. 6A (150 sztuk)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Gniazdo RJ45 | Gniazdo modułowe RJ45 kat. 6A, ekranowane Zakres AWG: 26-22 Materiał pokrycia styku: złoto Normy okablowania: T568A, T568B Kolor frontu gniazda: czarny Do zaciskania narzędziem do zarabiania gniazd SL AMP Netconnect | TAK |  |

## Kabel F/FTP kat. 6A 500m  (6 rolek)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel sieciowy | Kabel F/FTP kat. 6A ekranowany, Cztery pary skręcone, każda para owinięta folią, dodatkowo całość ekranowana folią, z żyłą uziemiającą pod ekranem, Powłoka z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniającego płomienia, Średnica żyły: 23AWG Długość kabla w rolce: 500 metrów | TAK |  |

## Panel krosowy 24 porty do modułów SL  (5 sztuk)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel krosowy | Ilość slotów: 24, Niewyposażony, do stosowania z modułami keystone ekranowanymi i nieekranowanymi, Wyposażony w kabel uziemiający, Wyposażony w tylną tacę do mocowania i organizacji przewodów przy pomocy opasek zaciskowych, Wysokość panelu: 1U, Do montażu w szafie rack 19”, Kolor: czarny | TAK |  |

## Wieszak poziomy 1U 19”  (5 sztuk)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wieszak poziomy | Wieszak poziomy do porządkowania kabli krosowych w szafie rackowej, Ilość uchwytów kablowych: 5 sztuk, Wysokość wieszaka: 1U, Do montażu w szafie rack 19” Materiał: metal Kolor: czarny | TAK |  |

## Kabel krosowy 10G S/FTP kat. 6A 0.5m (100 sztuk)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel sieciowy | Kabel S/FTP kat. 6A ekranowany, Wtyk RJ-45 PoE/PoE+, Powłoka z tworzywa bezhalogenowego, Długość przewodu: 0.5m Zgodność z normami: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, EN 50173 | TAK |  |

## Kabel krosowy 10G S/FTP kat. 6A 1.0m (100 sztuk)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel sieciowy | Kabel S/FTP kat. 6A ekranowany, Wtyk RJ-45 PoE/PoE+, Powłoka z tworzywa bezhalogenowego, Długość przewodu: 1.0m Zgodność z normami: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, EN 50173 | TAK |  |

## Kabel krosowy 10G S/FTP kat. 6A 2.0m (50 sztuk)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabel sieciowy | Kabel S/FTP kat. 6A ekranowany, Wtyk RJ-45 PoE/PoE+, Powłoka z tworzywa bezhalogenowego, Długość przewodu: 2.0m Zgodność z normami: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2, EN 50173 | TAK |  |