Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa urządzeń UPS do stanowisk komputerowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

# Sprzęt i oprogramowanie

## Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 lub normą równoważną.

- W momencie oferowana wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Urządzenia musza być wyposażone w najnowsze dostępne na dzień dostawy wersje oprogramowania układowego i użytkowego.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji producenta sprzętu dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać Certyfikat CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz.

- Sprzęt powinien być objęty gwarancją producenta sprzętu przez okres zgodny z wymaganiami zamieszczonymi w poniższych rozdziałach.

- Wszystkie poniższe parametry należy traktować jako minimalne.

- Wszelkie użyte nazwy własne producentów należy traktować informacyjnie i dopuszczona jest możliwość zastosowania technologii w inny sposób zapewniających poniższe funkcjonalności.

## Zasilacz awaryjny UPS (40 sztuk)

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Parametry fizyczne | Obudowa typu Tower Kolor obudowy: Czarny Wysokość: maks. 20 cm Szerokość: maks. 15 cm Głębokość: maks. 40 cm Masa urządzenia nie większa niż 14 kg |  |
| Parametry podstawowe | Znamionowa moc wyjściowa (VA / W): 2200 VA / 1200 W Napięcie wejściowe: 230 V Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz Topologia: Line-interactive |  |
| Baterie | Zasilacz awaryjny UPS musi być wyposażony w komplet baterii kwasowo-ołowiowych Pojemność baterii: min. 9,0 AH Czas pracy z pełnym obciążeniem: min. 1 min przy 1200W Czas pacy przy połowie obciążenia: min. 8 min przy 600W Czas przełączenia zasilania: maks. 10 ms |  |
| Gniazda urządzenia | Gniazdo wejściowe: Schuko, Gniazdo wyjściowe: min. 4 x Schuko, |  |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED, sygnał dźwiękowy |  |
| Parametry środowiskowe | Temperatura pracy w zakresie: 0 - 40 °C Poziom hałasu poniżej 42 dBA Stopień ochrony IP: min. IP20 |  |
| Certyfikaty i normy | CE, CB, EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata (kryterium oceny ofert) Wykonawca dołączy do protokołu odbioru końcowego dokumenty potwierdzające gwarancję na dostarczony sprzęt. |  |
| Dodatkowe wymagania | Dostawa, wniesienie przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Wykonawca musi dostarczyć wraz z urządzeniem przynajmniej dwa przewody zasilające Schuko / C13 o długości min. 2 m (jeśli producent ich nie zapewnia w komplecie wraz z urządzeniem) |  |