| „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych , konserwacji oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, agregatu wody lodowej Lennox w Samodzielnym Zespole Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych klimatyzacyjne SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65 05-092 Łomianki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Pawilon | Lokal | Model |
| PAWILON A i B |  |  |  |
| 1. | PAW.A | Serwerownia Administracja obok wejścia głównego | Klimatyzator KAISAI Model KWX-24HRGI/KWX-24HRGO TYPU SPLIT |
| 2. | PAW.A | Serwerownia Administracja obok wejścia głównego | Klimatyzator KAISAI Model KWX-24HRGI/KWX-24HRGO TYPU SPLIT |
| 3. | PAW.A | Księgowość | AND-H12/FA+R32 NR SER N00122 |
| 4. | PAW.A | Dział Finansowo –Księgowy | AND-H12/FA+R32 NR SER N00444 |
| 5. | PAW.A | Gabinet Dyrekcji | Klimatyzator Gree GWH09QB 2,5 kW |
| 6. | PAW.A | Pokój Pielęgniarki Naczelnej | Klimatyzator Gree GWH09QB 2,5 kW |
| 7. | PAW.A | Sala Konferencyjna obok Sekretariatu Dyrekcji | Klimatyzator GWH12QB-K6DNA5I |
| 8. | PAW.A | Sekretariat Dyrekcji 3,5 kW | Klimatyzator ANDE model: AND-H012/FA+R32 SN: N00263 |
| 9. | PAW.B | Sekcja Eksploatacyjno-Gospodarcza | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K3OE-27HFN32 Nr ser: K000371,KWX-09HRDI KAISAI |
| 10. | PAW A | Kancelaria Dział Strategii i Rozwoju | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K3OE-27HFN32 Nr ser: K000371,KWX-09HRDI KAISAI |
| 11. | PAW.A | Dział Prawny | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K3OE-27HFN32 Nr ser: K000371, 2 x KAISAI KWX-09HRDI |
| 12. | PAW.A | Księgowość | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K3OE-27HFN32 Nr ser: K000371,KWX-09HRDI KAISAI |
| 13. | PAW. A | Dział Strategii i Rozwoju | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K3OE-27HFN32 Nr ser: K000371,KWX-09HRDI KAISAI |
| 14. | PAW.A | Dział Płac | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K2OC-18HFN32 SN: 2K000791 KWX-09HRDI, KAISAI |
| 15. | PAW.A | Dział Płac | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K2OC-18HFN32 SN: 2K000791 KWX-09HRDI, KAISAI |
| 16. | PAW.A | Dział Statystyki Medycznej i Controllingu | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K3OE-27HFN32 SN: K000474 09HRDI, wew. 2 x KAISAI |
| 17. | PAW.A | Dział Spraw Pracowniczych | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K3OE-27HFN32 SN: K000474 09HRDI, 2 X KAISAI |
| 18. | PAW.A | Dział statystyki Medycznej i Controllingu | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: 2x KAISAI :K3OE-27HFN32 SN: K000474 09HRDI |
| 19. | PAW.A | Dział Zamówień Publicznych | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K4OE-28HFN32 SN: K000128 KWX-09HRDI, jednostka wew. KAISAI |
| 20. | PAW.A | Dział Prawny | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K4OE-28HFN32 SN: K000128 KWX-09HRDI, jednostka wew. KAISAI |
| 21. | PAW A | Dawne Archiwum | JEDNOSTKA WEWNETRZNA MODEL KWX-12HRBI |
| 22 | PAW.A | Sekcja Aparatury Medycznej | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K4OE-28HFN32 SN: K000128 KWX-09HRDI, 1 KAISAI |
| 23. | PAW.A | Sekretariat Pielęgniarki Naczelnej | JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MULTISPLIT: K4OE-28HFN32 SN: 2K000101 KWX-09HRDI, jednostka wew. ANDE |
| 24. | PAW.A | Administracja ,I piętro dawne Archiwum | KAISAI Split – 1 szt- KWX-12HRDI |
| 25. | PAW.A | Pokój Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych | System SPLIT marki ANDE model: AND-H012/FA+R32 SN: N00263 |
| 26. | PAW.A | Dział Informatyki I piętro | Klimatyzator 3,5 kW SEVRA – SEV – 12FV/I jed. wew., jednostka zewnętrzna A235729J1549837577 |
| 27. | PAW.A | Dział Informatyki I piętro | Klimatyzator 3,5 kW SEVRA – SEV – 12FV/I jed. wew., jednostka zewnętrzna A341516G1972234894 |
| 28. | PAW.A | Dział Informatyki I piętro | Klimatyzator 3,5 kW SEVRA – SEV – 12FV/I jed. wew., jednostka zewnętrzna A17386A623821CAF99 |
| 29. | PAW.B | Sekcja Inwestycji | Klimatyzator 3,5 Kw sevra –sev- 12FV/I jednostka wewnętrzna |
| PAWILON D |  |  |  |
| 30. | PAW. D | Serwerownia Pawilon D | Kaisai KWX-12HRGI/KWX-12HRGO- W- serwerownia Pawilon D 2 zestawy ścienne typu split |
| 31. | PAW.D | Pomieszczenie UPS-nad Bl. Operacyjnym | Typ- MDV-MS12F8-09HRDN1-C8 pomieszczenie UPS-nad Bl. Oper.(jednostka wewnętrzna ) |
| 32. | PAW.D | Sala Wybudzeń | GWH24QE-K6DNB2C/I ,SN: 4M41400000264 oraz GWH24QE-K6DNA1E/0,S/N: 4M5650002268 (jednostka wewnętrzna ) |
| 33. | PAW.D | Blok Operacyjny korytarz czysty 5,0kW | System SPLIT marki ANDE model: AND-H018/FA+R32 SN: N00152 (jednosta zewnętrzna i wewnętrzna) |
| 34. | PAW.D | Blok Operacyjny korytarz czysty 5,0kW | System SPLIT marki ANDE model: AND-H018/FA+R32 SN: N00148 |
| 35. | PAW.D | Blok Operacyjny korytarz socjalny 7,0kW | System SPLIT marki ANDE model: AND-8024/FA+R32 SN: N00024(jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) |
| 36. | PAW.D | Blok Operacyjny sala nr 4 | Klimatyzator 5,0 Kw (ANDE - jednostka wewnętrzna ) |
| 37. | PAW.D | Centralna Sterylizatornia (Strefa Czysta) | Klimatyzator 5,5 kW SEVRA jednostka wew. SEV-18FV/I nr seryjny M22384231221, jednostka zew. SEV-18FV/0 nr seryjny N38423182342 |
| 38. | PAW.D | Otorynolaryngologia (Pokój Lekarza Kierującego Oddziałem) | Klimatyzator 2,6 kW SEVRA jednostka wew. SEV-09-FV/I nr seryjny B431238499ZH4384, jednostka zew. SEV-09FV/0 nr seryjny A994312F7482338256 |
| 39. | PAW.D | Otorynolaryngologia (Pokój Zastępcy Kierownika Kliniki) | Klimatyzator 2,6 kW SEVRA jednostka wew. SEV-09-FV/I nr seryjny B172849J82334822, jednostka zew. SEV-09FV/0 nr. Seryjny A324388K1722448293 |
| 40. | PAW.D | Otorynolaryngologia (Sekretariat) | Klimatyzator 2,6 kW SEVRA jednostka wew. SEV-09FV/I nr seryjny B178455C1277491123, jednostka zew. SEV-09FV/0 nr seryjny A238419H8329887923 |
| 41. | PAW.D | Otorynolaryngologia(Gabinet Zabiegowy) | Klimatyzator 2,6 kW SEVRA jednostka wew. SEV-09FV/I nr seryjny B260215C18070951, jednostka zew. SEV-09FV/0 nr seryjny A238427K8847171941 |
| 42. | PAW.D | Otorynolaryngologia(Pokój Pielęgniarek) | Klimatyzator 2,6 kW SEVRA jednostka wew. SEV-09FV/I nr seryjny B22051947H18441123, jednostka zew. SEV-09FV/0 nr seryjny A941893F612948127 |
| 43. | PAW.D | Otorynolaryngologia (Pokój Pielęgniarki Oddziałowej) | Klimatyzator 2,6 kW SEVRA jednostka wew. SEV-09FV/I nr seryjny B842217434221843, jednostka zew. SEV-09FV/0 nr seryjny A172483F1178962241 |
| 44. | PAW.D | Otorynolaryngologia( Pokój Lekarzy Laryngologów) | Klimatyzator 3,5 kW SEVRA jednostka wew. SEV-12FV/1 nr seryjny B431217G994415843, jednostka zew. SEV-12FV/0 A14238347A99541273 |
| 45. | PAW.D | Otorynolaryngologia (Pokój Badań) | Klimatyzator 3,5 Kw SEVRA jednostka wew. SEV-12FV/1 nr seryjny B75831793K884125, jednostka zew. SEV-12FV/0 A23178412C44174352 |
| 46. | PAW.D | Otorynolaryngologia (Pokój Odpraw) | Klimatyzator 3,5 kW SEVRA jednostka wew. SEV-12FV/I nr seryjny B152345121735841788, jednostka zew. A199483ZE1543984983 |
| 47. | PAW.D | Otorynolaryngologia (Pracownia Audiologiczna) | Klimatyzator 3,5 kW SEVRA jednostka wew. SEV-12FV/I nr seryjny B9312148263L15151419 jednostka zew. A18432317K14152318 |
| 48. | PAW.D | Otorynolaryngologia ( Pracownia ABR) | Klimatyzator 3,5 kW SEVRA jednostka wew. SEV-12FV/I nr seryjny B147328K8849178321 jednostka zew. A278343F1744832491 |
| PAWILON F |  |  |  |
| 49. | PAW.F. | Poradnia Chirurgiczna | Typ- ANDE-H12/FA+R32 NR SER N00143 (jednostka wewnętrzna ) |
| 50. | PAW.F. | Punkt pielęgniarek | FUJITSU ASYA004GTEH,SN: T000068 |
| 51. | PAW.F. | punkt pielęgniarski | FUJITSU ASYA004GTEH,SN: T000099 |
| 52. | PAW.F. | sala opatrunkowa | FUJITSU ASYA009GTEH,SN: T000264 |
| 53. | PAW.F. | gabinet zabiegowy | FUJITSU ASYA009GTEH,SN: T000263 |
| 54. | PAW.F. | pokój oddziałowej | FUJITSU ASYA007GTEH,SN: T000615 |
| 55. | PAW.F. | pom. badań laryngologicznych | FUJITSU ASYA007GTEH,SN: T000617 |
| 56. | PAW.F. | lekarz dyżurny | FUJITSU ASYA007GTEH,SN: T000614 |
| 57. | PAW.F. | kierownik kliniki | FUJITSU ASYA007GTEH,SN: T000476 |
| 58. | PAW.F. | sekretariat Medyczny | FUJITSU ASYA007GTEH,SN: T000477 |
| 59. | PAW.F. | pokój Chirurgów | FUJITSUASYA009GTEH,SN: T000268 |
| 60. | PAW.F. | Dach PAW F Chirurgia | Fujitsu VRF AJY072LELH,SN R101670 ( WYMAGANY WPIS DO CRO RAZ W ROKU) |
| 61. | PAW.F. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | Split 1 szt- KWX-24HRDI komplet |
| PAWILON H |  |  |  |
| 62. | PAW H | Pracownia USG-Pawilon H | Fujitsu ASYG 12KMTB 3,5 kW, jedn. Wew. SN: T007359 zewn.T023101 |
| 63. | PAW H | p. Techników poziom ,,0’’ | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004298 |
| 64. | PAW.H | Sterownia RTG | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004294 |
| 65. | PAW.H | RTG II | FUJITSU ASYA004GTAH,SN: T000516 |
| 66. | PAW.H | P .Lekarzy poziom ,,0’’ | FUJITSU ASYA012GCAH,SN: E002711 |
| 67. | PAW.H | pokój Odpoczynku | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004222 |
| 68. | PAW.H | pokój Lekarzy 1.13 | FUJITSU ASYA18GBCH,SN: E001242 |
| 69. | PAW.H | pokój 1.3 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004341 |
| 70. | PAW.H | pokój 1.34 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004245 |
| 71. | PAW.H | pokój 1.35 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004236 |
| 72. | PAW.H | pokój 1.33 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T00415 |
| 73. | PAW.H | pokój 1.30 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004292 |
| 74. | PAW.H | pokój 1.29 | FUJITSU ASYA012GCAH,SN: E002452 |
| 75. | PAW.H | pokój 1.43 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004248 |
| 76. | PAW.H | pokój 1.36 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004376 |
| 77. | PAW.H | pokój 2.36 p. diagnostyczny | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004403 |
| 78. | PAW.H | pokój 2.35 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004414 |
| 79. | PAW.H | pokój 2.34 sekretariat | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004410 |
| 80. | PAW.H | pokój 2.33 | FUJITSU ASYA012GCAH,SN: E002524 |
| 81. | PAW.H | pokój 2.30 zabiegi pielęgnacyjne | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004297 |
| 82. | PAW.H | pokój 2.29 gabinet diagn-zabiegowy | FUJITSU ASYA014GCAH,SN: E000027 |
| 83. | PAW.H | pokój 2.43 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004399 |
| 84. | PAW. H | pokój 2.3 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004420 |
| 85. | PAW.H | pokój 3.36 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T007798 |
| 86. | PAW.H | pokój 3.35 | FUJITSU ASYA007GTAH,SN: T007676 |
| 87. | PAW.H | pokój 3.34 | FUJITSU ASYA007GTAH,SN: T007668 |
| 88. | PAW.H | pokój 3.40 | FUJITSU ASYA012GCAH,SN: E002998 |
| 89. | PAW.H | pokój 3.33 | FUJITSU ASYA012GCAH,SN: E003023 |
| 90. | PAW.H | pokój 3.30 | FUJITSU ASYA007GTAH,SN: T008426 |
| 91. | PAW.H | pokój 3.42 | FUJITSU ASYA007GTAH,SN: T008420 |
| 92. | PAW.H | pokój 3.29 | FUJITSU ASYA012GCAH,SN: E002987 |
| 93. | PAW.H | pokój 3.43 | FUJITSU ASYA007GTAH,SN: T008433 |
| 94. | PAW.H | pokój 3.44 | FUJITSU ASYA007GTAH,SN: T007771 |
| 95. | PAW.H | pokój 3.3 | FUJITSU ASYA007GTAH,SN: T007647 |
| 96. | PAW.H | pokój 3.12 | FUJITSU ASYA009GTAH,SN: T004484 |
| 97. | PAW.H | kontrola szczelności | jednostka zew.VRF FUJITSU,model AJY144LALBK, AJY126LALBH, nr ser.R001261;R000978 (wymaga wpisu do CRO DWA RAZY W ROKU) |
| 98. | PAW.H | Tomograf | FUJITSU ABYG45LRTA,SN T006864 |
| 99. | PAW.H | RTG I | FUJITSU ASYG18LFCA,SN E156519 |
| 100. | PAW.H | kontrola szczelności, Tomograf | klimatyzator podsufitowy model FUJITSU, nr ser.AOYG45LETL SN T026173 (WYMAGA WPISU DO CRO RAZ W ROKU) |
| 101. | PAW.H | RTG I zewn. | AOYG18LFC,SN E136161 |
| 102. | PAW.H | pokój EEG | KAISAI, jed. zew. , jed. wew.nr ser.KWX12HR61 K017760,KWK-12HR60K01 9080 |
| 103. | PAW.D | Agregat Wody Lodowej LENNOX (PAW. D) | EAC1303SM2HY ;10017865ES03080925 LENNOX U1, LENNOX U2 (WYMAGA WPISU do CRO , w tym kontrola szczelności DWA RAZY W ROKU) |
| PAWILON C |  |  |  |
| 104. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | Typ- Mitsubishi model PKFY-P20VBM-E,SN: 51A26804 (jednostka wewnętrzna ) |
| 105. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | Mitsubishi model PKFY-P20VBM-E,SN: 51A26811 |
| 106. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | Typ- Mitsubishi model PKFY-P25VBM-E,SN: 51A24476 (jednostka wewnętrzna) |
| 107. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | Typ- Mitsubishi model MSZ-HJ35VA,SN: 5060257T (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna ) |
| 108. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | Mitsubishi model PKFY-P50VHM-E,SN: 43A08174 |
| 109. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | Typ- Mitsubishi model PKFY-P20VBM-E,SN: 51A26815 (jednostka wewnętrzna) |
| 110. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | Mitsubishi model MUZ-HJ35VASN: 5065557T |
| 111. | PAW C | MUKOWSCYDOZA | System SPLIT marki ANDE model: AND-H012/FA+R32 SN: N00619 |
| 112. | PAW. C | MUKOWSCYDOZA | System SPLIT marki ANDE model: AND-H012/FA+R32 SN: N00248 |
| TLENOWNIA |  |  |  |
| 113. |  | TLENOWNIA | Toshiba 3,0 kW- serwerownia obok wejścia gł. |
| 114. |  | TLENOWNIA | Klimatyzator 10 kW jednostka wew. AUX-C-36CAO, jednostka zew.AUX-C -36CAF/I |