## Zał nr 2 Formularz asorty cenow
DZ/4/ZO/2026
Załącznik nr 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY_OPZ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Rękawy papierowo-foliowe płaski. Na rękawach naniesione trzy wskaźniki procesu sterylizacji, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii a wszystkie napisy muszą umieszczone być poza przestrzenią roboczą. Papier w rękawach o gramaturze min. 60g/m2,folia co najmniej 5-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów. Kierunek otwierania pakietu po sterylizacji powinien być oznaczony w czytelny i jednoznaczny sposób. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny, a w miejscu zgrzewnym zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji musi wynosić ≥100mm2. Papier nie może zawierać: chlorków więcej niż 0,05% oraz siarczanów więcej niż 0,25%. Wytrzymałość na przedarcia musi wynosić nie mniej niż 630mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 320kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 140kPa na mokro, nie zwilżalność wodą powyżej 30s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m. Rękawy nawinięte folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5.
2. | 5 cm x 200 m |  |  | rolka | 6
3. | 7,5 cm x 200 m |  |  |  | 10
4. | 10 cm x 200 m |  |  |  | 10
5. | 12,5 cm x 200 m |  |  |  | 10
6. | 15 cm x 200 m |  |  |  | 10
7. | 20 cm x 200 m |  |  |  | 10
8. | 35cm x 200 m |  |  |  | 8
9. | 40 cm x 200 m |  |  |  | 8
10. | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą. Na rękawach naniesione trzy wskaźniki procesu sterylizacji, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii a wszystkie napisy muszą umieszczone być poza przestrzenią roboczą. Papier w rękawach o gramaturze min. 60g/m2,folia co najmniej 5-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów. Kierunek otwierania pakietu po sterylizacji powinien być oznaczony w czytelny i jednoznaczny sposób. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny, a w miejscu zgrzewnym zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji musi wynosić ≥100mm2. Papier nie może zawierać: chlorków więcej niż 0,05% oraz siarczanów więcej niż 0,25%. Wytrzymałość na przedarcia musi wynosić nie mniej niż 630mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 320kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 140kPa na mokro, nie zwilżalność wodą powyżej 30s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m. Rękawy nawinięte folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. |  |  |  | 5 |  | 0 | 1.08 | 0
11. | 7,5 cm x 25 mm x 100 m |  |  | rolka | 10
12. | 10cm x 40 mm x 100 m |  |  |  | 10
13. | 150cm x 40 mm x 100 m |  |  |  | 10
14. | 20cm x 60 mm x 100 m |  |  |  | 10
15. | 25cm x 60 mm x 100 m |  |  |  | 10
16. | 30cm x 80 mm x 100 m |  |  |  | 6
17. | 40cm x 80 mm x100 m |  |  |  | 6
18. | Włóknina opakowaniowa w kolorze niebieskim wykonana w 100 % z polipropylenu, typu SMS, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 4800 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 8300 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 260 kPa, gramatura nominalna 55 g/m². Stosowana jako system bariery sterylnej. Odpowiednia do stosowania w każdym rodzaju sterylizacji: para, tlenek etylenu, nadtlenek wodoru i formaldehyd. Wykonana zgodnie z normą EN ISO11 607-1 oraz EN 868-2 dotyczącą właściwości wytrzymałościowych. Produkt zgodny z dyrektywą o wyrobach medycznych.
19. | 75 cmx75 cm opakowanie zawiera 70 ark. |  |  | op | 30
20. | 90 cmx90cm opakowanie zawiera 50 ark. |  |  | op | 30
21. | 100 cmx100cm opakowanie zawiera 50 ark. |  |  | op | 30
22. | 120 cmx120 cm opakowanie zawiera 40 ark. |  |  | op | 10
23. | Kombinacja dwuwarstwowego materiału opakowaniowego gdzie jedną warstwę stanowi materiał polipropylenowy SMS, a drugą wzmocniony papier krepowy. Obie warstwy zgrzane na brzegach. Jedna warstwa w kolorze zielonym, druga w kolorze niebieskim, gramatura papieru nie mniejsza niż 60 /m2 . Łączna gramatura kombinacji arkuszy nie mniejsza niż 115g/m2. Charakterystyka wytrzymałościowa wzmocnionego papieru: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,3kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, Nieprzepuszalność wody 30s, Gramatura minimalna 60 g/m2 Charakterystyka wytrzymałościowa materiału SMS: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4kN/m, gramatura minimalna 55 g/m2. Opakowania zgodne z normą ISO 13485 oraz EN868:2017.
24. | 100 x 100 cm – opakowanie 25 ark. |  |  | op | 10
25. | 120 x 120 cm – opakowanie 20 ark. |  |  | op | 10
26. | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, kolor żółty, fioletowy, czerwony, pomarańczowy
27. | 75 cmx75 cm opakowanie zawiera 300 ark. |  |  | op | 10
28. | 100 cmx100cm opakowanie zawiera 200 ark. |  |  | op | 10
29. | 120 cmx120 cm opakowanie zawiera 120 ark. |  |  | op | 6
30. | Papier krepowany I generacji - 100% włókno celulozowe, kolor biały, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 800mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa, gramatura nominalna 60g/m². zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1.
31. | 75 x 75 cm – opakowanie zawiera 175 ark. |  |  | op | 20
32. | 90 x 90 cm - opakowanie zawiera 125 ark. |  |  | op | 20
33. | 100 x 100 cm - opakowanie zawiera 125 ark. |  |  | op | 20
34. | 120 x 120 cm - opakowanie zawiera 100 ark. |  |  | op | 4
35. | Preparat do oczyszczania komór autoklawu, preparat rozpuszczalny w wodzie, ph neutralne, zawierający w swoim składzie 30%-40% propan-2-ol, 1%-3% metyl-ether oxirane z 2.2 i etanol, występujące w opakowaniu - butelka z atomizerem 500ml. |  |  | szt | 4
36. | Wodoodporne pisaki do znakowania pakietów do sterylizacji. Opakowanie zawiera 10 szt. |  |  | op | 4
37. | Superchłonny arkusz absorpcyjny o gramaturze niemniejszej niż 140 g/m2, grubość arkusza 400 µm, absorpcja wody powyżej 240 g/m2, zawartość chlorków poniżej 0,05% i siarczanów poniżej 0,25%, możliwość stosowania do sterylizacji S, EO i F, rozmiar 750 x 500 mm. Opakowanie zawiera 50 szt. |  |  | op | 4
38. | Torebki foliowo-włókninowe z testem do sterylizacji z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM. Kolor niebieski. Włóknina o gramaturze 60 g/m2, porowatość 18 L/MIN/1DM2, nie zwilżalność alkoholem: 8, grubość folii PET/PP nie większa niż 52 μm, zgodność z ISO 11607 oraz EN868-5,
39. | 270 x 450 mm - opakowanie zawiera 500 szt. |  |  | op | 1
40. | 300 x 500 mm – opakowanie zawiera 500 szt. |  |  | op | 1
41. | 400 x 520 mm - opakowanie zawiera 500 szt. |  |  | op | 1
42. | 400 x 580 mm - opakowanie zawiera 500 szt. |  |  | op | 1
43. | 500 x 600 mm - opakowanie zawiera 500 szt. |  |  | op | 1
44. | Jednorazowe, materiałowe, wysokochłonne ręczniki wykonane z celulozy (minimum 55%) i polyestru (minimum 40%) i do osuszania narzędzi oraz wyposażenia medycznego, niepylące, gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, zdolność absorpcji wody nie mniejsza niż 900%, rozmiar 31 x 33 cm. Opakowanie 8 x 50 szt. |  |  | op | 2
45. | Proszek do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni narzędzi ze stali nierdzewnej. Łatwy w użyciu preparat do usuwania plam i osadów z narzędzize stali nierdzewnej. Przyjazny w zapachu dzięki zawartości związków uzyskanych z owoców cytrusowych. Zawiera: Kwas 1,2,3- propanotrikarboksylowy, 2-hydroksy. Opakowanie 85g |  |  | op | 5
46. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych - do 5min; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIb. Na czas trwania umowy Zamawiajacy wymaga zainstalowania systemu dozującego do precyzyjnego przygotowania roztworów roboczych środka dezynfekcyjnego w różnych stężeniach.
47. | Pojemność 5000 ml |  |  | op | 20
48. | Pojemność 1000 ml |  |  | op | 10
Razem