## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
|  | jednostka miary | Ilość na jedną wymianę | częstotliwość w trakcie trwania umowy | Ilość w trakcie umowy | cena jednostkowa netto w PLN | cena jednostkowa brutto w PLN | wartość netto w PLN | VAT % | wartość brutto w PLN
Centrale wentylacyjne | Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy M5 428x287x600mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy F9 490x490x600mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy F9 490x490x600mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy F9 490x490x600mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 490x490x300mm 5-kieszeni | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kasetowy plisowany G4 572x272x50mm | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy F9 428x287x600mm 5-kieszenie | szt. | 2 | 4 | 8
| Filtr kieszeniowy G4 428x287x300mm 4-kieszenie | szt. | 2 | 4 | 8
Razem
Filtry HEPA - sale operacyjne oraz wybudzeń (19 sztuk) lokalizacja Pawilon D | Filtr 405/405/78 H13 | szt. | 6 | 2 | 12
| Filtr 457/457/78 H13 | szt. | 13 | 2 | 26
Razem
Magazyn Odpadów Medycznych lokalizacja Pawilon XI | Filtr kieszeniowy G4 280/280/300 - 3 kieszenie | szt. | 1 | 3 | 3
Razem
Centrala wentylacyjna nawiewno -wywiewna NW1 Model VERSO -CF-2500-F-E-R1-F7/M5-C5.1-X- lokalizacja Pawilon H | Sekcja nawiewna -filtr wstępny | szt. | 1 | 1 | 1
| Sekcja nawiewna - filtr dokładny | szt. | 1 | 1 | 1
| Filtr powietrza wywiewnego | szt. | 1 | 1 | 1
Razem
Centrala wentylacyjna nawiewno -wywiewnaNW2 Model VERSO -CF-1300-F-E-R1-F7/M5-C5.1-X- lokalizacja Pawilon H | Sekcja nawiewna -filtr wstępny | szt. | 1 | 1 | 1
| Sekcja nawiewna - filtr dokładny | szt. | 1 | 1 | 1
| Filtr powietrza wywiewnego | szt. | 1 | 1 | 1
Razem
Centrala EKOZEFIR CNCE 350-32- Centrum Leczenia Mukowiscydozy Pawilon C | DLA CENTRALI EKOZEFIR CNCE 350-32 - filtr kasetowy o wym. 550x300x95,klasa filtra M5 | szt. | 1 | 2 | 2
Razem
Mechaniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych , dezynfekcja central i instalacji wentylacyjnej , badania mikrobiologiczne po dezynfekcji, pomiary wydajności wentylacji, przeglad konserwacyjno -diagnosrtyczny central wentylacyjnych i automatyki. |  | usługa | 1 | 1 | 1
Razem
Przegląd serwisowy agregatu wody lodowej Lennox - Pawilon D |  | usługa | 1 | 1 | 1
Razem
Przegląd serwisowy nawilżaczy Nordmann - 3 szt. , Pawilon D |  | usługa | 1 | 1 | 1
Razem
Wartość całkowita